审核编制说明

一、工程概况

1.工程名称：红木山水厂二期工程— 一期（水厂标段）中控室装修工程

2.建设地点：深圳市龙华区民治街道致远北路11号

3.项目概况：

红木山水厂二期工程— 一期（水厂标段）中控室装修工程，建筑面积约300平方米，包含一个水务会议室、一个中控室，一个公共卫生间及走道楼梯，中控室层高5.58米，水务会议室层高5.55米，过道层高5.55米，公共卫生间层高5.55米。

二、编制依据及范围：

1、由深圳市博大建设集团有限公司2021年3月设计的红木山水厂二期工程一期（水厂标段）中控室装修《结构施工图纸》、《建筑装饰施工图》、《施工总图》、《给排水施工图》、《暖通施工图》、《电气施工图》、《智能化施工图》；

2、本次招标计价范围为该项目室内精装修包含地面铺装工程、墙面工程、天棚工程、给排水工程、电气工程、智能化工程、暖通工程等。

三、 计价规范、定额及标准

1、工程量清单编制：

1.1 执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及各专业《工程量计算规范》（GB50854～862－2013）的相关规定；

2、定额套用：

套用深圳市《装饰工程消耗量定额》（SJG75-2020）、《深圳市建筑工程消耗量定额（2016）》、《深圳市房屋修缮工程消耗量定额》（2011）（2014机械）、《深圳市装配式建筑工程消耗量定额（2016）》、深圳市《安装工程消耗量定额》（SJG74-2020）及相关配套文件。

- 取费标准：

- 企业管理费、利润、安全文明施工措施费、规费等费率标准按深圳市建设工程造价管理站深建价﹝2018﹞25号文件及建办标函［2019］193号，安全文明措施费按各专业取费）文中推荐费率计取。

4、工料机价格：

4.1 采用《深圳市建设工程价格信息》 2021年3月价格信息价，缺项部分参考深圳市市场询价。对于主要设备材料的规格、型号、品牌，参照施工图设计技术要求、工艺要求、现行施工规范规定且满足招标文件的技术规范要求考虑计价；

4.2 人工单价按《关于调整深圳市建设工程定额人工工日价格信息发布模式的通知》（深建价[2014]17号），执行2021年第一季度的人工工日单价。

- 其他说明

- 1、暂列金额，按含税建安工程造价x暂列金额费率（5%）计取；

- 审核结果

- 预算送审造价为￥496,324.17元，审核造价为￥451,927.88        元，核减￥44,396.29 元。