**深圳市深水松岗水务有限公司**

**紫外消毒系统配件采购项目**

**询价告知函**

# 项目关键信息

一、供货内容

（一）采购项目名称：紫外消毒系统配件采购项目。

（二）采购需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 型号 | 采购数量 |
| 1 | 紫外消毒灯管 | 特洁安 | TD519378 | 144根 |
| 2 | 镇流器 | 794447-0RD | 30台 |
| 3 | 石英套管 | 316136 | 144根 |
| 4 | 密封圈 | 316144 | 144个 |
| 5 | 防水灯头 | 316505-078 | 20个 |
| 6 | 密封螺母盖子 | 316148P | 527个 |
| 7 | 修复排架密封性 | / | 19个 |
| 8 | 模块控制板 | 914385 | 8块 |

采购人不对服务期限内授予中选单位的采购份额、采购合同总额进行承诺，上表所列预估量仅供投标人参考使用，不作为招标人对实际采购量的承诺或保证。采购单位的实际需求数量以采购人每批次的供货通知为准，在供货期内参选单位不得因采购单位实际采购数量的减少或增加而要求提供任何形式的补偿或赔偿或要求采购人按暂定数量采购相应货物。

供应商报价应包含采购、运输、人工、货物的上货费、卸货到仓、安装、售后服务、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有可预见和不可预见的一般风险、责任和义务等所有的一切相关费用。

（三）限价要求：15.6万元（报价总价不得超过限价要求，否则做无效报价），签订单价合同，据实结算，超过限价的报价视为无效报价。

（四）采购期限：本项目合同期为1年，合同期内收到采购人需求通知后应于30个日历日内提供需求内容。本项目为长期服务项目，采购人可以视合同履约情况和需求决定是否续签，原则上一年一签，连续履行期限最长不得超过三年。任一合同期内，采购人有权随时终止合同，中选单位不得因合同终止或未能续签向采购主张责任或要求赔偿预期利益等损失。

（五）付款方式：合同货物货到现场并安装验收后，甲方向乙方支付该批次货物总金额的95%，乙方提供全额13%增值税发票给甲方。剩余5%尾款待灯管运行满12000小时后，确认无质量问题，一个月内支付5%尾款。

（六）供货地点：深圳市宝安区燕罗街道松罗路燕罗湿地公园松岗水质净化厂二期。

二、资格要求及证明材料

（一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

注：国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网网站查询渠道查询供应商信用信息，具体以工作人员评审当日上述渠道的全部查询结果为准；

（三）财务状况基本要求：近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于 0（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（四）业绩基本要求：近两年内（2023年7月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（六）不接受联合体参选（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

1.供应商基本情况表；

2.资质文件（营业执照、承诺函）；

3.法定代表人证明书、法定代表人授权书（如有）；

4.报价一览表（参选单位报价应包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用（即含税包干价）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用。

以上格式可参考第三章 报价文件格式，以上资料均需加盖公章、业务章或合同章（三选一），并在截止时间前完成报价。

四、选聘程序

**本项采购采用线上第一轮报价+线上腾讯会议第二轮报价方式，具体程序如下：**

（一）在截止第一轮报价时间前，各参选单位以邮件形式递交报价文件至询价公告指定邮箱（邮件标题：公司名称+紫外消毒系统配件采购项目）；

（二）在规定的第二轮报价开始时，评审专家及所有参选单位进入线上腾讯会议，由评审委员会公布所有参选单位第一轮的报价情况，并对各个参选单位进行资格审查，如存在审核未通过的单位，则在线上腾讯会议时通知未通过的单位；

（三）通过评审确认满足资格审查的参选单位进入第二轮报价，由评审专家按报价文件的提交时间顺序逐个谈判，给出二次报价，并由参选单位分别签字确认；

（四）评审委员会根据询价规则形成评审报告，确定候选人排名；

（五）询价结束后，采购人将询价结果报公司内部决策，通过后将结果通知中选单位，双方择日签订正式协议。

五、选聘材料提交

（一）凡有意报名参与本项目的供应商，请于第一轮截止报价时间前将报价文件发送至采购联系人指定邮箱（邮件标题：公司名称+紫外消毒系统配件采购项目）。第一轮响应文件递交截止时间为2025年7月7日18时00分（北京时间）；第二轮为线上腾讯会议报价，报价开始时间为2025年7月8日9时30分（北京时间），采购联系人将在当天9时25分向完成第一轮报价的参选单位发送腾讯会议号。

（二）响应文件递交方式

本次第一轮报价文件递交方式采用线上递交，PDF盖章版响应文件必须在递交截止时间前发送至采购联系人邮箱。响应文件递交截止时间前未完成报价文件发送的，视为不参选。

第二轮报价采用线上腾讯会议报价，采购联系人将在当天9时25分向完成第一轮报价的参选单位发送腾讯会议号，当天9时35分前未进入会议，则视为放弃本项目不参与。

六、评分规则

本次评审设两轮报价，采用最低投标价法。采购人对所有参选供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，根据最低价法确定中选人。

本采购项目以不含税价进行对比，供应商需填报含税价、税率；不含税价计算方式：不含税价=含税价/（1+税率）。

如出现并列最低报价，以报价文件递交时间在先者优先中选。若中选供应商放弃资格，则按报价由低到高顺序依次递补。

七、限价要求

本次限价15.6万元，签订单价合同，据实结算，超过限价的报价视为无效报价。

八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可以邮件形式向采购人提出申请（截止时间2025年7月7日18时），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

九、其他

1、中选人应在中选通知书发出后尽快与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃。

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3、评审委员会认为参选供应商的报价明显低于或高于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参选供应商不能证明其报价合理性的可做无效报价处理。

十、联系方式

联系人：涂工

电 话：0755+29395688转8725

邮 箱：sszxhjcaigoua@163.com

 深圳市深水松岗水务有限公司

 2025年7月3日

# 合同条款及格式

合同编号：

XXXXXX公司

xxxxx采购合同

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（买方）： | **XXXXXXXX有限公司**  |
| 乙方（卖方）： | **XXXXXXXX有限公司**  |

**xxxxx采购合同**

甲方（买方）：XXXXXXXX有限公司

通讯地址：

乙方（卖方）：XXXXXXXX有限公司

通讯地址：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经平等协商达成合同如下：

### 一、货物和数量

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **备注** |
| 1 | 紫外消毒灯管 | TD519378 | 根 | 1 |  | 品牌：特洁安 |
| 2 | 镇流器 | 794447-0RD | 台 | 1 |  |
| 3 | 石英套管 | 316136 | 根 | 1 |  |
| 4 | 密封圈 | 316144 | 个 | 1 |  |
| 5 | 防水灯头 | 316505-078 | 个 | 1 |  |
| 6 | 密封螺母盖子 | 316148P | 个 | 1 |  |
| 7 | 修复排架密封性 | / | 个 | 1 |  |
| 8 | 模块控制板 | 914385 | 块 | 1 |  |

### 二、质量要求及技术标准

xxxxx为全新（原装）产品，随货应附产品出厂合格证、出厂检验证明、检验证明（第三方、若有）等；卖方所供货物性能和数量须满足买方要求，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

### 三、合同期限及结算方式

1.合同金额：本合同为单价合同，上述单价是指货物运到乙方指定地址的交货价，包括但不限于货物生产前准备、生产、运输、转运、保护、保险、13%增值税费、验收（含出厂及到货验收)、质量抽检、售后服务（包括产品合格证、检测报告的提供、质保期保障等）的全部费用。

2.买卖双方的账户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

**甲方开票信息**

名称：

税号：

单位地址：

电话：

开户银行：

银行账户：

**乙方开户行和账号**

开户银行：

户 名：

帐 号：

3.付款方式

（1）乙方将货物运送至甲方指定地点并经甲方签收货物并验收合格后，乙方开具该批次货物总金额的100%增值税专用发票(含13%增值税)，甲方审核通过后予以支付

乙方应配合提供有效13%增值税专用发票及相关请款材料，由于乙方未提供付款申请材料的，付款时间相应顺延，甲方无需承担逾期付款的违约责任。

### 四、包装物与标识

1.交付货物应具有适合内陆运输的包装，并根据货物的特点和需要，采取防潮、防雨、防锈、防震等的保护措施，以保证货物安全无损的运抵安装地点。如由于包装原因引起货物毁损、锈蚀、丢失，卖方应承担因此发生的一切责任。

2.卖方已经考虑了本合同确定的运输方式对合同货物的包装要求。

3.卖方有义务采用最合适的包装方式，在合理的情况下，减少合同货物远洋运输的包装体积。例如，外包装应尽可能方整，尽量避免出现突出的尖端；不同规格货物应按外形、直径大小进行合理包装。

4.包装标准：

GB/T4892-1996《硬质直方体运输包装尺寸系列》

GB/T13201-91《圆柱体运输包装尺寸系列》

GB/T 13757-92《袋类运输包装尺寸系列》

GB/T16471-1996《运输包装件尺寸界限》

以上标准，以最新版为准。

### 五、交货

1.交货方式：现场交货。

（1）乙方负责运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险等一切的费用由乙方承担。

（2）交货时间：接到甲方供货需求之日起 30 日内。

2.运输方式：由乙方负责安排。

3.交货地点：甲方指定地点。

4.货物交付给甲方前，毁损、灭失的风险，由乙方承担。

### 六、货物验收

1.产品运送到指定收货地点后，按照国家标准及甲方要求，双方同时参与验收；如果乙方未能派人员参与验收，则视为乙方无条件接受验收结果，如对验收结果有异议应当场提出。产品经验收合格后，甲方予以接收。

2.甲方在验收中如发现材料的品种、型号、规格和质量等不符合约定，应自收到货物后15日内向乙方提出异议。乙方在接到甲方通知后，必须在2日内给甲方书面答复处理方案，及时采取补救措施，以使合同的标的物数量、规格及品质符合合同约定，相关费用由乙方承担。

3.验收数量按现场实际供货量结算，乙方有义务提供真实的供货数量。供货数量少于通知的数量时，乙方负责将数量不足的部分补齐，并在甲方通知后2日内到货。

4.如产品质量出现问题经甲乙双方确认需更换后，乙方应随时予以更换，更换货物必须2日内到货。

5.乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的知识产权或其他权益。否则，乙方须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有赔偿、费用。

### 七、责任和义务

1.乙方有责任按本合同的要求，按时、保质、保量地提供合同货物和技术资料。

2.乙方供货货物应保证满足甲方对技术（质量）、数量要求，对有缺陷的零件、部件和货物，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能。

3.乙方有责任将合同货物在合同约定地点交验。

4.合同履行期间，合同双方均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，乙方应按照法律规定在场地内及其毗邻地进行运输、装卸等各种环节。由于乙方原因造成的安全事故、环境责任事故等一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成的后果概由乙方负责。

5. 如乙方因履行本合同违背国家和地方各项法律、法规及各相关部门规章、规定。发生群体性事件、市民投诉、上访等问题，属乙方严重违约，甲方有权单方面提前终止合同，可扣除或不支付相应的项目费用。若乙方的违约行为同时导致行政罚款及经济赔款或造成任何法律或经济纠纷，一概由乙方负责。

### 八、违约责任

1.在合同履约过程中一方违约时，由其承担给对方造成的相应损失。

2.甲方付款前，乙方应向甲方提供足额的当期发票和相关付款申请材料，乙方不提供或不及时提供发票和相关付款申请材料期间，甲方拒付货款不承担任何违约责任。

3.若乙方在本合同规定的交货时间内未经甲方同意而不能按期按批交货，则每延迟一天甲方有权向乙方处以每日合同总额的2%的罚款，超过5天加倍处罚。若乙方在本合同规定的交货时间延迟10 天仍然不能交货，则甲方有权终止合同，并有权按合同总价30% 追究违约金及由此为甲方带来的一切经济损失。

4.因乙方产品质量达不到合同要求，乙方需在收到甲方通知后48 小时内回复甲方，并且乙方应当及时更换不合格货物，且乙方承担由此引起的甲方相应损失。

5.乙方所供货物如产品本身出现质量问题，甲方将对乙方进行此批货物的罚款、处罚金额为此批货物的30%、如此批货物质量不合格（经国家权威检测机关抽样检测认为不合格产品时）除对乙方进行处罚外，甲方还将追究由此批货物给甲方造成其他损失：如造成生产运营方面的损失、造成工人窝工等所发生的一切费用将由乙方承担，乙方不得以任何理由拒绝，甲方在书面通知乙方后48小时内，乙方无任何书面回复的，甲方将在货款中予以直接扣除。

6.按合同规定应赔付的违约金，赔偿及其他经济损失，应当在明确责任后15日内付给对方，否则按逾期付款处理。

7.保修期内，如乙方未在规定时间内指导解决货物问题，甲方有权自行处理，相关费用及因此造成的损失全部由乙方承担，且不免除乙方对货物的缺陷责任，此外，甲方有权要求乙方按照前述相关费用的0.5倍支付补偿金，并有权在尾款中扣除相关费用、损失、补偿、违约金。

8.一方因追究违约方法律责任而支付的案件受理费、保全费、执行费、公告费、律师费、保全担保费/保险费、公证费，由违约方承担。

### 九、保密

对于在合同履行过程中所获得或知悉的、关于甲方的所有未公开的信息、商业秘密（包括项目信息、资料、人力资源等），乙方及其员工均负有保密义务，否则应赔偿人民币5万元。保密期限，自乙方知悉该资料或信息之日起至公众可通过合法途径获得、知悉相关资料、信息之日止。

### 十、质保

1.保修期：运行满12000小时，自然损耗及人为损坏除外。质保期内出现的因制造产生的质量缺陷，由乙方免费维修、更换。因甲方保管不当或人为操作不当因素造成的产品损坏或性能下降，乙方可以予以维修，但因此产生的人工、材料费由甲方承担。

2.保修期内所发生的因乙方原因引起的货物质量问题和供货问题等，乙方须及时响应解决，直至质量保证期满为止。

3.乙方提供的软件系统，应在保修期内提供免费的上门维修和更新服务，不收取任何费用。

4.如因运输不当致使货物损坏，应由乙方免费更换。在货物安装过程及保修期内，如发生质量问题、因运输不当或乙方未全面进行安装调试而致使货物损坏，应由乙方免费进行维修或更换。

5.货物故障报修的处理时间：可通过电话排除的故障，应在2小时内解决；如电话无法解决，周一至周五期间24小时内到达现场并排除故障，其余期间在48小时内到达现场并排除故障。

6.保修期内，所有货物维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

### 十一、不可抗力

1.由于不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起3天内以书面形式通知对方，并提供证明材料证明不可抗力事件的存在。

2.不可抗力事件发生后，双方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相追究违约责任。

### 十二、合同生效

本合同一式【肆】份，双方各执【贰】份，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同章（或公章）后生效，合同生效日期以最后一方签字盖章日为准。

### 十三、其他约定事项

1.本合同未尽事宜，双方可在本合同框架内，经协商一致签订补充合同，补充协议签订后并经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同中的附件由《供应商廉洁协议书》组成，均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

3.一方当事人未经另一方书面同意，不得将其合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。

4.在执行合同过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

5.因履行本合同产生的争议由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| 法定代表人或授权代表(签字)： | 法定代表人或授权代表(签字)： |
|  |  |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

**附件1：供应商廉洁协议书**

**供应商廉洁协议书**

为倡导防腐倡廉，诚实守信的经营作风，更好的维护甲乙双方的合作关系，强化对经营活动的法律约束，规范相关业务人员的廉洁行为。特作如下规定：

一、严禁甲方人员有以下行为：

1.利用职务便利在经营活动中谋取个人私利，损害甲方利益；

2.在经济活动中索取、收受财物。

二、乙方不可以有以下行为：

1.向甲方人员行贿或变相行贿；

2.向甲方人员赠送现金、购物卡、贵重礼品等。

以上规定的执行希望得到甲乙双方的支持和配合，若甲方人员有违反上述规定的行为，乙方须告知甲方，甲方将严肃处理，绝不姑息。

如乙方人员有违反上述规定的行为，甲方有权终止与乙方的合作，并要求乙方按照合同金额的20%支付违约金，由此造成的后果，包括甲方的损失将由乙方承担，必要时甲方将追究乙方的其他法律责任。

为了互惠互利的长期发展关系，敬请互相配合。

甲方： 乙方：

 年 月 日 年 月 日

# 报价文件格式

1. **供应商基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |
| 开户账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业简介 |  |

附营业执照

1. **资质文件、承诺函**

深圳市深水松岗水务有限公司：

根据贵方关于紫外消毒系统配件采购项目的询价文件的要求，我单位正式参加贵方组织的紫外消毒系统配件采购项目报价，作出以下承诺：

1. 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足询价公告中全部实质性要求，响应贵司在询价公告中提出的各项要求。

3.保证遵守询价公告中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部询价公告、报价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺符合以下要求：

（1）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（2）近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0；

（3）近二年内（2023年7月至今）或成立至今（成立不足二年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩；

（4）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；

（5）未组成联合体参选。

1. 廉洁承诺：

为保证交易公平、公正、廉洁、诚信，抵制商业贿赂和不正当竞争，根据国家有关法律法规及廉洁建设相关规定，对于贵公司开展的紫外消毒系统配件采购项目选聘，特承诺如下：

1.此次交易严格遵守相关法律、法规、相关政策，未采取任何违法违纪行为损害国家、集体利益和双方合法权益。

2.此次交易过程中所提供的一切相关资料均符合相关法律法规规定和有关要求，材料内容真实有效，无虚报、瞒报或不报的情况。

3.不以任何理由或形式向贵公司及相关单位、招标代理机构、中介机构、项目评审专家等相关人员进行宴请、赠送或者提供回扣、现金、有价证券、贵重物品等；报销应由对方支付的费用；提供旅游娱乐等不正当活动。对一切商业贿赂、索贿行为以及其他违纪违规行为均应及时向贵公司纪委进行举报。

4.若我单位违反本承诺，发生违法违纪违规行为的，将按相关规定进行处理。给贵公司造成经济损失的，应予以赔偿；贵公司有权视具体情形中止或解除合同，并将我单位列入禁入名单；涉嫌犯罪的，积极配合司法机关追究法律责任。

参选单位：（盖公章/业务章/合同章）

年 月 日

1. **法定代表人身份证明书**

**法定代表人身份证明书**

参选单位名称：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 系 （参选单位名称）的法定代表人（职务： 电话： ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

参选单位：（盖公章）

年 月 日

1. **法定代表人授权书（适用于法定代表人不亲自参加询价）**

**法定代表人授权书**

XX公司（采购人名称）：

 （单位全称） 　 　 （法定代表人姓名）特授权 （被授权人姓名）代表我公司，负责本项目的选聘和中选后的合同签订与执行等具体工作，并签订全部有关的文件、合同，我公司对被授权人的行为负全部责任。

本授权书于 年 月 日签字生效。在撤销授权的书面通知到达之前，本授权书一直有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：（签名） 参选单位：（盖公章）

法定代表人（签名）

 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 授权人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |

### 营业执照

### 国家企业信用信息公示系统查询情况截图

### 信用中国查询情况截图

### 中国执行信息公开网查询情况截图

1. **紫外消毒系统配件采购项目报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 报价内容 | **紫外消毒系统配件采购项目** |
| 采购单位 | 深圳市深水松岗水务有限公司 | \*报价方 |  |
| \*联系人 |  |
| 送货地址 | 深圳市宝安区燕罗街道松罗路燕罗湿地公园松岗水质净化厂二期 | \*电话 |  |
| \***明 细** |
| **序号** | **\*名称** | **\*规格型号** | **单位** | **\*数量** | **\*含税单价（元）** | **小计（元）** | **备注** |
|  | 紫外消毒灯管 | TD519378 | 根 | 144 |  |  | 品牌：特洁安 |
|  | 镇流器 | 794447-0RD | 台 | 30 |  |  |
|  | 石英套管 | 316136 | 根 | 144 |  |  |
|  | 密封圈 | 316144 | 个 | 144 |  |  |
|  | 防水灯头 | 316505-078 | 个 | 20 |  |  |
|  | 密封螺母盖子 | 316148P | 个 | 527 |  |  |
|  | 修复排架密封性 | / | 个 | 19 |  |  |
|  | 模块控制板 | 914385 | 个 | 8 |  |  |
| 含税合计（元）： |
| \*发票类型 | 增值税专用发票 | \*税点 |  |
| 付款方式 | 紫外配件货物运到厂里并安装验收后，甲方向乙方支付该批次货物总金额的95%.乙方提供全额13%增值税发票给甲方。 剩余5%尾款待灯管运行满12000小时后，确认无质量问题，一个月内支付5%尾款 |
| \*供货期 | 30个日历日 | 质保期 | 12000小时 |
| 1、以上为参考报价格式，可自行修改；如使用本报价单模板，标“\*”为必填项;2、报价包含采购、运输、人工、货物的上货费、卸货到仓、售后服务、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有可预见和不可预见的一般风险、责任和义务等所有的一切相关费用;3、本采购项目以**不含税价进行对比**，不含税价计算方式：不含税价=含税价/（1+税率）；4、以上报价为一轮报价，最终报价以二轮报价结果为准，报价人参与报价即视为已知悉并接受该情况。 |

 报价单位盖章

时间： 年 月 日

1. **响应供应商认为有必要提供的其他材料**