## 表 04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程 |  | 标段：盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 拆除工程
1.2 | 钢爬架
1.3 | 钢楼梯加固修复
1.4 | 一~四层柱加固修复措施
1.5 | 二、三、四、屋面层梁结构梁加固修复措施
1.6 | 二层、三层板加固修复措施
1.7 | 四层、屋面层板加固修复措施
1.8 | 一~ 四层室内外装饰恢复平面
1.9 | 门窗工程
1.10 | 楼地面防水
2 | 措施项目
2.1 | 安全文明施工 |  | 9540.13
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算）
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程 |  |  | 标段：盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
拆除工程
1 | 041001001001 | 天棚铲(拆)除 | (1)拆除现有天花 (2)其他满足设计图纸要求 | m2 | 60
2 | 041001001004 | 拆除墙体 | (1)墙体局部剔凿后恢复 (2)其他满足设计图纸要求 | m3 | 5.02
3 | 041001001002 | 墙面铲(拆)除 | (1)拆除现有白墙 (2)其他满足设计图纸要求 | m2 | 207.36
4 | 041001001003 | 木门窗拆除 | (1)拆除窗框 (2)其他满足设计图纸要求 | m2 | 8.64
5 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废料外弃 (2)运距综合考虑 (3)其他满足设计图纸要求 | m3 | 10.37
分部小计
钢爬架
6 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1.部位:钢爬架(室外) 2.基层处理:对已锈蚀的钢结构表面进行彻底手工除锈,清洁至设计要求等级(通常为Sa2.5级) 3.防腐涂装:室外钢结构采用如下组合:底漆+ 中间漆为环氧富锌漆1遍(1X140um)、面漆为聚硅氧烷面漆1遍(1X40um) 4.其他满足设计图纸要求 | m2 | 38.16
分部小计
钢楼梯加固修复
7 | 011402003009 | 金属面油漆 | (1)部位:钢楼梯 (2)基层处理:对已锈蚀的钢结构表面进行彻底手工除锈,清洁至设计要求等级(通常为Sa2.5级) (3)防腐涂装:室外钢结构采用如下组合:底漆+ 中间漆为环氧富锌漆1遍(1X140um)、面漆为聚硅氧烷面漆1遍(1X40um) (4)其他满足设计图纸要求 | m2 | 101
8 | 010607006002 | 钢梯 | (1)搭建钢楼梯1-4层踏步全部更换采用3mm 厚钢板折弯 (2)其他满足设计图纸要求 | t | 1.41
分部小计
一~四层柱加固修复措施
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程 |  |  | 标段：盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
9 | 041001008011 | 对混凝土胀裂部位的松散砼进行凿除 | (1)对混凝土胀裂部位的松散砼进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋 (2)柱子修补位置高度如超过3米,采用高空车进行施工 (3)其他满足设计图纸要求 | m2 | 36
10 | 041001008005 | 对混凝土胀裂部位的松散砼进行凿除后清洗 | (1)对凿除部位用毛刷刷干净，并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘,钢筋使用钢刷清理干净,保证修补砂浆与钢筋有较好的结合:如钢筋锈蚀程度超过钢筋面积的15% 可将锈蚀钢筋采用HRB400同等直径钢筋与原有钢筋焊接 焊接长度取单面焊10d d为钢筋直径。 (2)其他满足设计图纸要求 | m2 | 36
11 | 011402003003 | 金属面油漆 | (1)在钢筋表面涂抹环氧树脂做防腐处理 (2)其他满足设计图纸要求 | m2 | 36
12 | 010506023001 | 钢丝网 | (1)外挂1mm间距25x25钢丝网 (2)其他满足设计图纸要求 | m2 | 36
13 | 011202003001 | 零星项目砂浆找平 | (1)采用环氧砂浆抹面、养护 (2)其他满足设计图纸要求 | m2 | 36
14 | 011202003009 | 零星钢构件 | (1)框架柱角钢筋锈蚀修复后,凿除周边抺灰面层,打磨平平整后、增加粘贴L 100x100x10厚角钢 (2)其他满足设计图纸要求 | m2 | 25
15 | 011202003012 | 零星钢构件 | (1)框架柱角钢筋锈蚀修复后,凿除周边抺灰面层,打磨平平整后、增加粘贴-5x100@300缀板加固 (2)其他满足设计图纸要求 | m2 | 10.03
16 | 040901001001 | 构件钢筋 | (1)φ20@300，与角钢焊接 (2)其他满足设计图纸要求 | t | 0.03
17 | 070114001004 | 预埋螺栓 | (1)M10螺栓@300（化学螺栓） (2)其他满足设计图纸要求 | 根 | 600
分部小计
二、三、四、屋面层梁结构梁加固修复措施
18 | 041001008009 | 对混凝土胀裂部位的松散砼进行凿除 | (1)对混凝土胀裂部位的松散砼进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋 (2)其他满足设计图纸要求 | m2 | 60
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程 |  |  | 标段：盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
19 | 041001008006 | 对混凝土胀裂部位的松散砼进行凿除后清洗 | (1)对凿除部位用毛刷刷干净，并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘,钢筋使用钢刷清理干净,保证修补砂浆与钢筋有较好的结合:如钢筋锈蚀程度超过钢筋面积的15% 可将锈蚀钢筋采用HRB400同等直径钢筋与原有钢筋焊接 焊接长度取单面焊10d d为钢筋直径 (2)其他满足设计图纸要求 | m2 | 60
20 | 011402003004 | 金属面油漆 | (1)在钢筋表面涂抹环氧树脂做防腐处理 (2)其他满足设计图纸要求 | m2 | 60
21 | 010506023002 | 钢丝网 | (1)外挂1mm间距25x25钢丝网 (2)其他满足设计图纸要求 | m2 | 60
22 | 011202003010 | 零星项目砂浆找平 | (1)采用环氧砂浆抹面、养护 (2)其他满足设计图纸要求 | m2 | 60
23 | 011202003013 | 零星钢构件 | (1)框架梁钢筋锈蚀修复后,凿除周边抺灰面层,打磨平平整后、增加粘贴L 100x100x10厚角钢 (2)其他满足设计图纸要求 | m2 | 10
24 | 011202003014 | 零星钢构件 | (1)框架梁钢筋锈蚀修复后,凿除周边抺灰面层,打磨平平整后、增加粘贴L 100x100x10厚角钢以及-5x100@300缀板加固 (2)其他满足设计图纸要求 | m2 | 35
25 | 040901001002 | 构件钢筋 | (1)钢筋直径：φ16 (2)其他满足设计图纸要求 | t | 0.22
26 | 040901001003 | 构件钢筋 | (1)钢筋直径：直径8@100/200 (2)其他满足设计图纸要求 | t | 0.28
27 | 070114001003 | 预埋螺栓 | (1)M10螺栓@300（化学螺栓） (2)其他满足设计图纸要求 | 根 | 400
28 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)墙体局部剔凿后恢复 (2)其他满足设计图纸要求 | m3 | 3.77
分部小计
二层、三层板加固修复措施
29 | 041001008010 | 对混凝土胀裂部位的松散砼进行凿除 | (1)二、三层整个天面板范围 (2)对混凝土胀裂部位的松散砼进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋 (3)其他满足设计图纸要求 | m2 | 27
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程 |  |  | 标段：盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
30 | 041001008007 | 对混凝土胀裂部位的松散砼进行凿除后清洗 | (1)二、三层整个天面板范围 (2)对凿除部位用毛刷刷干净，并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘,钢筋使用钢刷清理干净,保证修补砂浆与钢筋有较好的结合:如钢筋锈蚀程度超过钢筋面积的15% 可将锈蚀钢筋采用HRB400同等直径钢筋与原有钢筋焊接 焊接长度取单面焊10d d为钢筋直径 (3)其他满足设计图纸要求 | m2 | 27
31 | 011402003007 | 金属面油漆 | (1)钢筋除锈、断筋补焊 (2)其他满足设计图纸要求 | m2 | 27
32 | 011402003005 | 金属面油漆 | (1)二、三层整个天面板范围 (2)在钢筋表面涂抹环氧树脂做防腐处理 (3)其他满足设计图纸要求 | m2 | 27
33 | 010506023003 | 钢丝网 | (1)二、三层整个天面板范围 (2)外挂1mm间距25x25钢丝网 (3)其他满足设计图纸要求 | m2 | 27
34 | 011202003007 | 零星项目砂浆找平 | (1)采用环氧砂浆抹面、养护 (2)其他满足设计图纸要求 | m2 | 27
35 | 011202003006 | 楼板钢板加固 | (1)二、三层整个天面板范围 (2)楼板筋锈蚀修复后,凿除周边抹灰面层,打磨平平后，整个板的板底粘贴钢板加固补强 (3)其他满足设计图纸要求 | m2 | 27
分部小计
四层、屋面层板加固修复措施
36 | 041001008004 | 对混凝土胀裂部位的松散砼进行凿除 | (1)四层、屋面层50%天面板范围 (2)对混凝土胀裂部位的松散砼进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋 (3)其他满足设计图纸要求 | m2 | 14.69
37 | 041001008008 | 对混凝土胀裂部位的松散砼进行凿除后清洗 | (1)四层、屋面层50%天面板范围 (2)对凿除部位用毛刷刷干净，并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘,钢筋使用钢刷清理干净,保证修补砂浆与钢筋有较好的结合:如钢筋锈蚀程度超过钢筋面积的15% 可将锈蚀钢筋采用HRB400同等直径钢筋与原有钢筋焊接 焊接长度取单面焊10d d为钢筋直径 (3)其他满足设计图纸要求 | m2 | 14.69
38 | 011402003008 | 金属面油漆 | (1)钢筋除锈、断筋补焊 (2)其他满足设计图纸要求 | m2 | 14.69
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程 |  |  | 标段：盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
39 | 011402003006 | 金属面油漆 | (1)四层、屋面层50%天面板范围 (2)在钢筋表面涂抹环氧树脂做防腐处理 (3)其他满足设计图纸要求 | m2 | 14.69
40 | 010506023004 | 钢丝网 | (1)四层、屋面层50%天面板范围 (2)外挂1mm间距25x25钢丝网 (3)其他满足设计图纸要求 | m2 | 14.69
41 | 011202003005 | 零星项目砂浆找平 | (1)采用环氧砂浆抹面、养护 (2)其他满足设计图纸要求 | m2 | 14.69
42 | 011202003008 | 楼板钢板加固 | (1)四层、屋面层50%天面板范围 (2)楼板筋锈蚀修复后,凿除周边抹灰面层,打磨平平整后,在碳纤维粘贴至楼板锈蚀修复边缘外50cm处加固补强 (3)其他满足设计图纸要求 | m2 | 3.53
分部小计
一~ 四层室内外装饰恢复平面
43 | 011205001003 | 内墙装饰面恢复做法 | (1)砌块墙体/混凝土立柱 (2)刷混凝土界面处理剂，随刷随抹灰 (3)10mm厚预拌抹灰砂浆(分两次抹) (4)墙面满刮腻子两道，压入耐碱玻纤网格布 (5)刷白色无机涂料两遍 (6)其他满足设计图纸要求 | m2 | 190
44 | 011205001002 | 外墙混凝土柱加固后装饰面恢复做法 | (1)混凝土立柱 (2)刷混凝土界面处理剂，随刷随抹灰:2、10mm厚预拌防水砂浆(分两次抹) (3)墙面满刮腻子两道，压入耐碱玻纤网格布 (4)刷白色无机防水涂料两遍 (5)其他满足设计图纸要求 | m2 | 32.22
45 | 011404002001 | 天花装饰面恢复做法 | (1)混凝土结构板 (2)刷混凝土界面处理剂，随刷随抹灰 (3)10mm厚预拌抹灰砂浆(分两次抹) (4)满刮腻子两道，压入耐碱玻纤网格布 (5)刷白色无机涂料两遍 (6)其他满足设计图纸要求 | m2 | 58.4
分部小计
门窗工程
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程 |  |  | 标段：盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
46 | 010806001001 | 木质窗 | (1)原木窗套拆除 (2)木窗套的尺寸是底板1400*350*80mm，立板两块是1700*300*40mm，顶板是1200*300*40mm (3)木板钻孔，注植筋胶不锈钢10*150膨胀螺丝固定 (4)木窗套孔洞修补打磨，另三遍黄色油漆 (5)四周水泥砂浆修补 (6)其他满足设计图纸要求 | 套 | 4
分部小计
楼地面防水
47 | 010902002001 | 地面涂膜防水 | (1)部位:二层三层四层地面 (2)JS防水，两遍 (3)30厚水泥砂浆保护层 (4)其他满足设计图纸要求 | m2 | 44.07
48 | 031001008001 | 塑料管 | (1)PVC排水管，公称外径dn(mm)110 (2)其他满足设计图纸要求 | m | 12.8
49 | 031301002001 | 开孔打洞 | (1)钻孔 (2)其他满足设计图纸要求 | 个 | 6
分部小计
本页小计
合 计

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程 |  | 标段：盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 |  | 9540.13
1.1 | 安全文明施工费(按费率计算)
1.2 | 安全文明施工费(按清单列项)
1.2.1 | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）
1.2.2 | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）
1.2.3 | 铁马（施工现场与外部环境隔离）
1.2.4 | 水马（施工现场与外部环境隔离）
1.2.5 | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置
1.2.6 | 隔音屏、声屏障
1.2.7 | 施工区裸土覆盖
1.2.8 | 施工区临时排水沟
1.2.9 | 施工区临时集水井（沉砂井）
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 二次搬运费
9 | 脚手架费
10 | 垂直运输机械费
11 | 大型机械设备进出场及安拆费
12 | 施工排水、降水费
13 | 专业工程措施项目费
13.1 | 土方支护结构
14 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 12 规费税金项目清单与计价表
规费税金项目清单与计价表
工程名称：盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程 |  | 标段：盐田大队深盐路消防救援站训练塔加固工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 | 9
合 计