**开标情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目基本情况 | 项目名称： | | | | 基建总务部五金耗材项目资格标 | | | |
| 采购项目编号： | | | | SSZX2022-556 | | | |
| 采购单位： | | | | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | | | |
| 采购内容： | | | | 详见招标文件采购需求 | | | |
| 采购方式： | | | | 公开招标 | 投标担保金额： | / | |
| 评标方法： | | | | 综合评分法 | 定标方法： | / | |
| 交货期要求： | | | | 接到采购人采购需求后，中标方须在指定时间内将货物送达指定地点收货人员验收并签字，紧急情况下，中标方应根据招标方要求的具体时间将货物送达指定地点。 | | | |
| 序号 | 投标单位 | | 投标报价 | | | | |
| 1 | 深圳市永合佳百货贸易有限公司 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **项目名称** | **货物名称** | **型号** | **数量** | **投标单价** | **小计** | **备注** | | 1 | 基建总务部五金耗材项目资格标 | 电线 | BVR 2.5㎜² 红/蓝/黄绿 | 40 | 345 | 13800 | 国产 | | 2 | 电线 | BVR 4㎜² 红/蓝/黄绿 | 30 | 410 | 12300 | 同上 | | 3 | 电线 | BVR 6㎜² 红/蓝/黄绿 | 10 | 668 | 6680 | 同上 | | 4 | 电线 | BVR 1.5㎜² 红/蓝/黄绿 | 15 | 237 | 3555 | 同上 | | 5 | 电线 | BVR 10㎜² 红/蓝/黄绿 | 5 | 1294 | 6470 | 同上 | | 6 | 电缆线 | RVV 3芯1.5mm² | 5 | 701 | 3505 | 同上 | | 7 | 电缆线 | RVV 3芯2.5mm² | 5 | 1186 | 5930 | 同上 | | 8 | 电缆线 | RVV 5芯6mm² | 5 | 6468 | 32340 | 同上 | | 9 | 电缆线 | RVV 5芯4mm² | 5 | 3773 | 18865 | 同上 | | 10 | 电缆线 | YJV 5芯（4×16mm²+1×10mm²） | 3 | 8036 | 24108 | 同上 | | 11 | 壳式断路器 | 125/3300 40A | 5 | 212 | 1060 | 同上 | | 12 | 壳式断路器 | 100/3300 63A | 5 | 247 | 1235 | 同上 | | 13 | 壳式断路器 | 100/3300 100A | 3 | 289 | 867 | 同上 | | 14 | 壳式断路器 | 250H/3300 125A | 3 | 377 | 1131 | 同上 | | 15 | 壳式断路器 | 250H/633 125A | 3 | 377 | 1131 | 同上 | | 16 | 热过载继电器 | 额定电流5.5-8A/LRD12C | 5 | 280 | 1400 | 同上 | | 17 | 热过载继电器 | 额定电流9-13A/LRD16C | 5 | 280 | 1400 | 同上 | | 18 | 热过载继电器 | 额定电流2.5-4A/LRD08C | 5 | 280 | 1400 | 同上 | | 19 | 热过载继电器 | 额定电流4-6A/LRD10C | 5 | 280 | 1400 | 同上 | | 20 | 热过载继电器 | 额定电流37-50A/LRD3357C | 3 | 517 | 1551 | 同上 | | 21 | 三极交流接触器 | LC1D09M7C/AC220 | 5 | 345 | 1725 | 同上 | | 22 | 三极交流接触器 | LC1D18M7C/AC220 | 5 | 345 | 1725 | 同上 | | 23 | 三极交流接触器 | LC1D65M7C/AC220 | 5 | 345 | 1725 | 同上 | | 24 | 三极交流接触器 | LC1D80M7C/AC220V | 3 | 345 | 1035 | 同上 | | 25 | 交流接触器 | CJX2-1810(线圈220V额定电流18A) | 5 | 129 | 645 | 同上 | | 26 | 交流接触器 | CJX2-3210(线圈220V额定电流32A） | 5 | 192 | 960 | 同上 | | 27 | 交流接触器 | CJ19-9521（线圈220V 额定电流95A） | 3 | 643 | 1929 | 同上 | | 28 | 热继电器 | NR2-25/Z(整定电流5.5-8A) | 5 | 95 | 475 | 同上 | | 29 | 中间继电器 | JQX-13F(HH54P14脚 线圈DC24V)不带底座 | 15 | 43 | 645 | 同上 | | 30 | 中间继电器 | JQX-13F(HH54P14脚 线圈AC220V)不带底座 | 5 | 43 | 215 | 同上 | | 31 | 旋钮开关 | LA18-22×2二档 | 6 | 30 | 180 | 同上 | | 32 | 旋钮开关 | LA18-22×3三档 | 11 | 30 | 330 | 同上 | | 33 | 空气开关 | 4P/16A | 6 | 74 | 444 | 同上 | | 34 | 空气开关 | NXB-63动力型3P D63A | 3 | 96 | 288 | 同上 | | 35 | 空气开关 | 3P 50A | 8 | 77 | 616 | 同上 | | 36 | 空气开关 | 3P/40A | 3 | 71 | 213 | 同上 | | 37 | 空气开关 | 3P/32A | 5 | 60 | 300 | 同上 | | 38 | 空气开关 | 4P/16A | 5 | 74 | 370 | 同上 | | 39 | 空气开关 | 4P/40A | 5 | 106 | 530 | 同上 | | 40 | 空气开关 | 1P 16A | 15 | 17 | 255 | 同上 | | 41 | 空气开关 | 1P 20A | 20 | 20 | 400 | 同上 | | 42 | 漏电保护开关 | 2P 20A | 25 | 64 | 1600 | 同上 | | 43 | 漏电保护开关 | 2P 32A | 25 | 74 | 1850 | 同上 | | 44 | 漏电保护开关 | 2P 40A | 6 | 85 | 510 | 同上 | | 45 | 漏电保护开关 | 2P 63A | 8 | 96 | 768 | 同上 | | 46 | 漏电保护开关 | 4P 20A | 5 | 149 | 745 | 同上 | | 47 | 漏电保护开关 | 1P+N 20A | 30 | 64 | 1920 | 同上 | | 48 | 微电脑时控开关 | KG316T/220V | 8 | 74 | 592 | 同上 | | 49 | 陶瓷熔断器芯子 | RT28-32 Φ10×38 gG10A | 3 | 43 | 129 | 同上 | | 50 | 陶瓷熔断器芯子 | RT28-32 Φ10×38 gG6A | 3 | 43 | 129 | 同上 | | 51 | 0.5保险管 | 直径5mm×长20mm 0.5A/3A/6A | 3 | 43 | 129 | 同上 | | 52 | LED开关电源 | 12V 40A | 10 | 64 | 640 | 同上 | | 53 | LED驱动电源 | DC28-40V 600mA 28W | 15 | 64 | 960 | 同上 | | 54 | LED平板灯驱动电源 | DC28-42V 650mA 28W | 15 | 71 | 1065 | 同上 | | 55 | LED灯驱动电源 | DC24-36V 1200mA 40W | 20 | 74 | 1480 | 同上 | | 56 | LED灯驱动电源 | DC24-36V 1500MA 50W | 5 | 77 | 385 | 同上 | | 57 | LED灯带电源驱动 | 输出DC198-216V 7mm两针大功率头适用于1-100米 | 5 | 63 | 315 | 同上 | | 58 | 防水开关电源 | ERPF-400-12 12V 15/30A | 20 | 74 | 1480 | 同上 | | 59 | 电子镇流器 | 1×36W | 10 | 89 | 890 | 同上 | | 60 | 电子镇流器 | 2×36W | 10 | 97 | 970 | 同上 | | 61 | 灭蚊灯管 | T8 36W | 10 | 147 | 1470 | 同上 | | 62 | 紫外线灯管 | T8 36W | 9 | 186 | 1674 | 同上 | | 63 | 紫外线灯管 | 30W | 5 | 119 | 595 | 同上 | | 64 | 紫外线灯管 | 15W | 5 | 95 | 475 | 同上 | | 65 | 紫外线灯管 | 8W | 10 | 71 | 710 | 同上 | | 66 | LED灯管 | T5 LED双端进电0.6米8W 白光6500K | 1800 | 41 | 73800 | 同上 | | 67 | LED灯管 | T5 LED双端进电1.2米16W 白光6500K | 820 | 48 | 39360 | 同上 | | 68 | LED灯管 | T8 LED灯管双端进电1.2米16W 白光6500K | 80 | 53 | 4240 | 同上 | | 69 | LED灯管 | T5 LED双端进电0.9米12W 白光6500K | 50 | 51 | 2550 | 同上 | | 70 | 三防灯架 | T8双管2×36W长度1270mm含T8荧光灯管 | 12 | 194 | 2328 | 同上 | | 71 | LED插拔管 | G24D两针7.5W白光6500K | 1400 | 57 | 79800 | 同上 | | 72 | LED插拔管 | G24D四针9W白光6500K | 80 | 68 | 5440 | 同上 | | 73 | 圆形灯盘 | 圆形LED12W 16cm白光6500K | 400 | 292 | 116800 | 同上 | | 74 | 圆形灯盘 | 圆形36W 25cm白光6500K | 100 | 352 | 35200 | 同上 | | 75 | T5 LED一体化灯 | 4W/0.3m 白光6500K | 50 | 34 | 1700 | 同上 | | 76 | T5 LED灯管支架一体化 | 16W/1.2m/单管 白光6500K | 200 | 77 | 15400 | 同上 | | 77 | LED路灯光源板 | LED长方形/210mm×160mm/30W 白光6500K | 25 | 216 | 5400 | 同上 | | 78 | LED平板灯 | 300mm×600mm铝材集成吊顶+电源 白光6500K | 8 | 204 | 1632 | 同上 | | 79 | LED平板灯带电源 | 型号：GMF—1250×380—30尺寸：1250mm×380mm 额定功率：37W 额定电流1.45A 白光6500K | 5 | 419 | 2095 | 同上 | | 80 | LED平板灯带电源 | 型号：GMF—750×380—20尺寸：750mm×380mm 额定功率：24W 额定电流1.45A 白光6500K | 5 | 398 | 1990 | 同上 | | 81 | LED平板灯带电源 | 600mm×600mm集成吊顶+电源 白光6500K | 20 | 182 | 3640 | 同上 | | 82 | LED平板灯带电源 | 600mm×1200mm集成吊顶+电源 白光6500K | 15 | 290 | 4350 | 同上 | | 83 | LED平板灯带电源 | 300mm×300mm集成吊顶+电源 白光6500K | 60 | 166 | 9960 | 同上 | | 84 | LED地脚灯 | 86型崁入式正白光6500K | 100 | 32 | 3200 | 同上 | | 85 | LED地埋灯 | 尺寸150×90mm开孔130mm 220V 7W 白光6500K | 25 | 140 | 3500 | 同上 | | 86 | LED墙角灯 | JY-DJD170 大号3W白光170×70无网   开孔尺寸157mm×55mm | 15 | 172 | 2580 | 同上 | | 87 | 吸顶灯 | 10W 250mm LED 白光6500K | 50 | 181 | 9050 | 同上 | | 88 | 吸顶灯 | 人体感应+应急电源 LED 15W 白光6500K | 10 | 348 | 3480 | 同上 | | 89 | LED消防应急灯管 | T8 18W 1.2米 白光6500K | 20 | 167 | 3340 | 同上 | | 90 | 防爆灯 | 1.2米LED双管 白光6500K | 20 | 753 | 15060 | 同上 | | 91 | 防爆灯 | 1.2米LED单管 白光6500K | 20 | 505 | 10100 | 同上 | | 92 | LED玉米灯 | E27 9W 白光6500K | 650 | 60 | 39000 | 同上 | | 93 | LED螺口灯泡 | E27 10W 白光6500K | 320 | 22 | 7040 | 同上 | | 94 | LED螺口灯泡 | E27 13W 白光6500K | 100 | 25 | 2500 | 同上 | | 95 | LED螺口灯泡 | E27 32W 白光6500K | 50 | 38 | 1900 | 同上 | | 96 | LED筒灯 | 12W 开孔155-160mm 白光6500K | 50 | 172 | 8600 | 同上 | | 97 | LED筒灯 | LED 4寸 9W 白光6500K | 130 | 110 | 14300 | 同上 | | 98 | LED筒灯 | 3.5寸 7W 白光6500K | 30 | 83 | 2490 | 同上 | | 99 | 散热风扇 | 方形150mm×150mm×厚50mm 110V | 5 | 172 | 860 | 同上 | | 100 | 散热风扇 | 缺角圆形直径170mm×厚50mm 220V | 5 | 127 | 635 | 同上 | | 101 | 换气扇 | 6寸百叶款 | 3 | 182 | 546 | 同上 | | 102 | 换气扇 | 6寸金属接管150mm | 5 | 321 | 1605 | 同上 | | 103 | 换气扇 | 8寸百叶款 | 5 | 237 | 1185 | 同上 | | 104 | 换气扇 | 9寸镶嵌式（天花） | 5 | 170 | 850 | 同上 | | 105 | 换气扇 | 12寸镶嵌式（天花） | 5 | 246 | 1230 | 同上 | | 106 | 轴流风机 | CDZ-3.55 220V 0.12KW 转速1450/分 | 3 | 388 | 1164 | 同上 | | 107 | 五孔插座 | 明装10A | 100 | 21 | 2100 | 同上 | | 108 | 五孔插座 | 暗装10A | 130 | 21 | 2730 | 同上 | | 109 | 三孔插座 | 白色/86型/16A/3孔 | 50 | 23 | 1150 | 同上 | | 110 | 地面插座 | 全铜防水16A | 25 | 181 | 4525 | 同上 | | 111 | 人体感应开关 | 86型/4线制带消防/白天可用 | 120 | 25 | 3000 | 同上 | | 112 | 声控开关 | 86型 | 5 | 38 | 190 | 同上 | | 113 | 86型开关 | 一开单控 | 30 | 17 | 510 | 同上 | | 114 | 87型开关 | 二开单控 | 50 | 21 | 1050 | 同上 | | 115 | 86型开关 | 四开单控 | 5 | 29 | 145 | 同上 | | 116 | 86型开关 | 三开单控 | 5 | 25 | 125 | 同上 | | 117 | 86型开关 | 一开双控 | 5 | 20 | 100 | 同上 | | 118 | 防爆开关 | 单开BQM-10 | 5 | 23 | 115 | 同上 | | 119 | 防爆插座 | 10A 5孔 | 3 | 31 | 93 | 同上 | | 120 | 三角插头 | 10A 白色 | 10 | 13 | 130 | 同上 | | 121 | 三角插头 | 16A 白色 | 5 | 13 | 65 | 同上 | | 122 | 二角插头 | 10A 白色 | 10 | 13 | 130 | 同上 | | 123 | DT铜鼻子 | 7mm镀锡紫铜 | 10 | 6 | 60 | 同上 | | 124 | DT铜鼻子 | 5mm镀锡紫铜 | 10 | 3 | 30 | 同上 | | 125 | 塑料接线排5A | 5A 12位 | 10 | 27 | 270 | 同上 | | 126 | 热缩绝缘管 | 内径4mm黄、绿、红、蓝、黑 | 5 | 9 | 45 | 同上 | | 127 | 绝缘热缩管 | 内径6mm黄、绿、红、蓝、黑 | 5 | 9 | 45 | 同上 | | 128 | 绝缘热缩管 | 内径10mm黄、绿、红、蓝、黑 | 3 | 9 | 27 | 同上 | | 129 | 软护套线管 | 6分 | 3 | 205 | 615 | 同上 | | 130 | PVC线管 | 6分 | 150 | 11 | 1650 | 同上 | | 131 | 线管直接 | 6分 | 200 | 2 | 400 | 同上 | | 132 | 线管弯头 | 6分 | 300 | 2 | 600 | 同上 | | 133 | PVC线槽 | 方形4分 | 300 | 12 | 3600 | 同上 | | 134 | PVC贴地线槽 | 带背胶外径40mm×9.5mm | 300 | 30 | 9000 | 同上 | | 135 | 100×100铁线槽 | 100mm×100mm | 10 | 63 | 630 | 同上 | | 136 | 底盒盖板 | 86型 | 50 | 3 | 150 | 同上 | | 137 | 底盒 | 86型 | 300 | 3 | 900 | 同上 | | 138 | 插座防水盒 | 86型 | 50 | 18 | 900 | 同上 | | 139 | 塑料配电箱 | 4-6位 | 6 | 74 | 444 | 同上 | | 140 | 塑料配电箱 | 5-8位 | 5 | 86 | 430 | 同上 | | 141 | 塑料配电箱 | 7-13位 | 3 | 107 | 321 | 同上 | | 142 | 空调内机清洗剂 | 500ml | 130 | 54 | 7020 | 同上 | | 143 | 空调外机清洗剂 | 5升 | 10 | 162 | 1620 | 同上 | | 144 | 制冷剂 | R22 | 5 | 862 | 4310 | 同上 | | 145 | 制冷剂 | R410 | 5 | 862 | 4310 | 同上 | | 146 | 制冷剂 | R32 | 5 | 862 | 4310 | 同上 | | 147 | 中央空调控制面板 | HDK-09D-A | 3 | 388 | 1164 | 同上 | | 148 | 空调控制面板 | TF228WN | 80 | 625 | 50000 | 同上 | | 149 | 空调器风扇用电动机 | 双轴20W轴径12mm中心高105mm | 20 | 822 | 16440 | 同上 | | 150 | 空调器风扇用电动机 | 左轴20W轴径12mm中心高105mm | 10 | 822 | 8220 | 同上 | | 151 | 空调器风扇用电动机 | 右轴20W轴径12mm中心高105mm | 10 | 822 | 8220 | 同上 | | 152 | CBB61插片电容 | 两脚2.0UF/450V | 20 | 35 | 700 | 同上 | | 153 | CBB61插片电容 | 两脚2.5UF/450V | 30 | 35 | 1050 | 同上 | | 154 | CBB61插片电容 | 两脚3.0UF/450V | 20 | 35 | 700 | 同上 | | 155 | CBB61插片电容 | 两脚/6.0UF/450V | 3 | 35 | 105 | 同上 | | 156 | CBB61插片电容 | 两脚/25UF/450V | 3 | 60 | 180 | 同上 | | 157 | CBB61插片电容 | 两脚/35UF/450V | 3 | 60 | 180 | 同上 | | 158 | CBB61插片电容 | 两脚/45UF/450V | 3 | 60 | 180 | 同上 | | 159 | 安规电容 | 275V 564K 15mm | 120 | 27 | 3240 | 同上 | | 160 | 欧姆龙继电器模组 | AC220V 20路 | 3 | 453 | 1359 | 同上 | | 161 | 空调主板 | A款W601Q30136031 | 3 | 377 | 1131 | 同上 | | 162 | 空调断电自启记忆模块 | 万能 | 5 | 95 | 475 | 同上 | | 163 | 空调排水泵 | QS-360L加5米管 | 4 | 377 | 1508 | 同上 | | 164 | 压缩机 | 560-7 | 2 | 1056 | 2112 | 同上 | | 165 | 空调电动两通阀 | VN6013/DN20 | 50 | 302 | 15100 | 同上 | | 166 | 空调排水软管 | 4分透明软管 | 3 | 205 | 615 | 同上 | | 167 | 金属包塑电线保护软管波纹管 | 内径51mm | 3 | 205 | 615 | 同上 | | 168 | 压力变送器 | pt-201(0-2.5MPa)DC24V三线制 | 5 | 226 | 1130 | 同上 | | 169 | 电接点温度计 | WSSX-441 | 5 | 183 | 915 | 同上 | | 170 | KXT型软连接头 | 国标DN50 长105mm | 10 | 239 | 2390 | 同上 | | 171 | KXT型软连接头 | 国标DN65 长110mm | 15 | 316 | 4740 | 同上 | | 172 | KXT型软连接头 | DN65XDN50 长度175mm | 5 | 326 | 1630 | 同上 | | 173 | KXT型软连接头 | 国标DN80 | 5 | 485 | 2425 | 同上 | | 174 | 压力表铜缓冲管 | M20 | 20 | 49 | 980 | 同上 | | 175 | 压力表 | 150mm0-2.5MPa | 10 | 106 | 1060 | 同上 | | 176 | 压力表 | 150mm0-1.6MPa | 20 | 115 | 2300 | 同上 | | 177 | 轴承座 | 外球面轴承带座P205 内径25mm | 10 | 216 | 2160 | 同上 | | 178 | 轴承座 | 外球面轴承带座P206 内径30mm | 10 | 248 | 2480 | 同上 | | 179 | 轴承座 | 外球面轴承带座P207 内径35mm | 10 | 280 | 2800 | 同上 | | 180 | 轴承 | 6204Z | 10 | 302 | 3020 | 同上 | | 181 | 轴承 | 6205Z | 10 | 323 | 3230 | 同上 | | 182 | 轴承 | 6304Z | 10 | 345 | 3450 | 同上 | | 183 | 轴承 | 6305Z | 10 | 367 | 3670 | 同上 | | 184 | 轴承 | 6201RS P4 | 10 | 410 | 4100 | 同上 | | 185 | 风机皮带 | SPA-807 | 50 | 189 | 9450 | 同上 | | 186 | 风机皮带 | SPA-882 | 5 | 189 | 945 | 同上 | | 187 | 风机皮带 | SPA-1157 | 10 | 189 | 1890 | 同上 | | 188 | 风机皮带 | SPB-1400 | 15 | 189 | 2835 | 同上 | | 189 | 风机皮带 | SPA-1457 | 15 | 205 | 3075 | 同上 | | 190 | 风机皮带 | SPA-657 | 10 | 221 | 2210 | 同上 | | 191 | 风机皮带 | SPB-1320 | 5 | 237 | 1185 | 同上 | | 192 | 风机皮带 | B-50 | 3 | 254 | 762 | 同上 | | 193 | 风机皮带 | SPA-1032 | 5 | 270 | 1350 | 同上 | | 194 | 风机皮带 | SPB-1600 | 5 | 286 | 1430 | 同上 | | 195 | 风机皮带 | SPA-1250 | 5 | 302 | 1510 | 同上 | | 196 | 风机皮带 | SPB-2530 | 3 | 319 | 957 | 同上 | | 197 | 风机皮带 | SPA-1120 | 5 | 319 | 1595 | 同上 | | 198 | 风机皮带 | SPA-757 | 10 | 319 | 3190 | 同上 | | 199 | 风机皮带 | SPA-2000 | 3 | 319 | 957 | 同上 | | 200 | 风机皮带 | SPB-2000 | 25 | 319 | 7975 | 同上 | | 201 | 风机皮带 | SPA-1482 | 10 | 319 | 3190 | 同上 | | 202 | 风机皮带 | SPA-850 | 5 | 319 | 1595 | 同上 | | 203 | 风机皮带 | A-59 | 5 | 319 | 1595 | 同上 | | 204 | 风机皮带 | A-61 | 5 | 319 | 1595 | 同上 | | 205 | 风机皮带 | SPA-1782 | 5 | 319 | 1595 | 同上 | | 206 | 风机皮带 | SPA-800 | 5 | 319 | 1595 | 同上 | | 207 | 风机皮带 | A-1524(60) | 3 | 319 | 957 | 同上 | | 208 | 风机皮带 | A-60 | 3 | 319 | 957 | 同上 | | 209 | 风机皮带 | A-1473 | 30 | 319 | 9570 | 同上 | | 210 | 风机皮带 | B-92 | 3 | 319 | 957 | 同上 | | 211 | 风机皮带 | B-84 | 60 | 319 | 19140 | 同上 | | 212 | 风机皮带 | A-40 | 3 | 319 | 957 | 同上 | | 213 | 行程开关（滚轮摆杆轮） | 正泰集团股份有限公司YBLX-ME/8108 | 3 | 42 | 126 | 同上 | | 214 | 门禁主板 | PRO3000 | 3 | 2803 | 8409 | 同上 | | 215 | 六类非屏蔽模块 | CC201-KU60-WH/418080千兆Cat.6 | 300 | 54 | 16200 | 同上 | | 216 | 六类非屏蔽模块 | 型号8-1933748-2镀金 | 200 | 54 | 10800 | 同上 | | 217 | HDMI线 | HD101 | 5 | 340 | 1700 | 同上 | | 218 | 网络面板单口 | 单口 | 30 | 20 | 600 | 同上 | | 219 | 网络面板双口 | 双口 | 150 | 32 | 4800 | 同上 | | 220 | 超五类网络模块免打 | RJ45 | 300 | 18 | 5400 | 同上 | | 221 | 无氧铜五类网线 | DS-1LN5E-S/E/0.5 | 20 | 959 | 19180 | 同上 | | 222 | RJ11水晶头 | 6P4C | 150 | 2 | 300 | 同上 | | 223 | RJ11水晶头 | 4P4C | 150 | 2 | 300 | 同上 | | 224 | RJ45水晶头 | 五类 | 400 | 2 | 800 | 同上 | | 225 | 电话线 | 白色4芯双绞无氧铜0.5mm | 5 | 345 | 1725 | 同上 | | 226 | DVI-D线 | 公对公 DV101 | 5 | 38 | 190 | 同上 | | 227 | HDMI | HD121 | 5 | 38 | 190 | 同上 | | 228 | 卡农音频线 | 公对母 | 5 | 27 | 135 | 同上 | | 229 | 3.5转双6.5音频线 | 黑色-棉网编织款 | 5 | 35 | 175 | 同上 | | 230 | 3.5mm音频延长线 | 浅灰色带麦款 公对母 | 5 | 24 | 120 | 同上 | | 231 | 微动按钮 | 6mm×6mm×5mm | 5 | 11 | 55 | 同上 | | 232 | K2端子 | 200颗/包 | 3 | 107 | 321 | 同上 | | 233 | 75176B芯片 | SN75176B SOP-8 | 5 | 11 | 55 | 同上 | | 234 | hdmi分配器 | 分配器一分二 | 6 | 96 | 576 | 同上 | | 235 | 中继器延长器 | 超高清4K×2K HDMI | 5 | 84 | 420 | 同上 | | 236 | 齿轮 | 45齿 - 一层外径外径46mm - 二层外径23mm内孔6mm，固定螺丝5mm-斜槽5mm | 30 | 75 | 2250 | 同上 | | 237 | 薄膜开关 | 1×5 5键（具体按样板采购） | 15 | 22 | 330 | 同上 | | 238 | 68KTYZ同步电机 | 28W 0.47uf/630v  7mm 5R/min E级 | 30 | 114 | 3420 | 同上 | | 239 | CC388a易加粉硒鼓 | 3000张 | 3 | 172 | 516 | 同上 | | 240 | 485中继器 | JPX-6021 | 5 | 280 | 1400 | 同上 | | 241 | 电脑电源 | 电脑电源API6PC06 20针+4针+SATA\*3 | 3 | 517 | 1551 | 同上 | | 242 | 电源盒 | DS-2FA1201--SL 12V 1A | 15 | 205 | 3075 | 同上 | | 243 | 门禁控制器电源 | S-60-12 | 20 | 172 | 3440 | 同上 | | 244 | 门禁电源 | 12V 5A | 15 | 140 | 2100 | 同上 | | 245 | 硅胶垫 | 1000mm×1000mm×5mm | 3 | 162 | 486 | 同上 | | 246 | 垫片 | 白硅胶1寸 | 3 | 42 | 126 | 同上 | | 247 | 垫片 | 硅胶1寸锥形垫 | 5 | 42 | 210 | 同上 | | 248 | 垫片 | 白硅胶6分 | 6 | 42 | 252 | 同上 | | 249 | 硅胶垫圈 | 白色硅胶内径10mm×外径22mm×厚度1.5mm | 8 | 42 | 336 | 同上 | | 250 | 不锈钢双内丝活接 | DN32 | 5 | 38 | 190 | 同上 | | 251 | 不锈钢对丝直接 | DN15/4分材质304 | 20 | 17 | 340 | 同上 | | 252 | 不锈钢对丝直接 | DN20/6分材质304 | 15 | 18 | 270 | 同上 | | 253 | 不锈钢内外丝直接 | 外径DN32内径DN25 | 10 | 20 | 200 | 同上 | | 254 | 不锈钢外丝直接 | DN20 | 20 | 18 | 360 | 同上 | | 255 | 电动蝶阀 | 阀体加电动执行器全套 | 3 | 2372 | 7116 | 同上 | | 256 | 小便斗电源 | DC6V | 5 | 129 | 645 | 同上 | | 257 | 小便斗感应窗电眼探头 | DC6V | 5 | 302 | 1510 | 同上 | | 258 | 小便斗感应器红外线面板 | DC6V | 5 | 399 | 1995 | 同上 | | 259 | 小便池电磁阀 | DC6V | 5 | 225 | 1125 | 同上 | | 260 | 电池盒（感应水龙头） | DC6V×4 | 5 | 86 | 430 | 同上 | | 261 | 小便斗电源 | DC3V | 15 | 129 | 1935 | 同上 | | 262 | 小便斗感应窗电眼探头 | DC3V | 15 | 302 | 4530 | 同上 | | 263 | 小便斗感应器红外线面板 | DC3V | 15 | 399 | 5985 | 同上 | | 264 | 小便池电磁阀 | DC3V | 15 | 225 | 3375 | 同上 | | 265 | 电池盒（感应水龙头） | DC3V×2 | 10 | 86 | 860 | 同上 | | 266 | 感应水龙头变压器 | DC3V | 15 | 194 | 2910 | 同上 | | 267 | 感应水龙头 | 医用二次感应 大弯 冷暖 直流电 | 20 | 302 | 6040 | 同上 | | 268 | 洗手盆感应水龙头 | 单冷 220V交流电 | 20 | 561 | 11220 | 同上 | | 269 | 洗手盆感应水龙头 | 冷热 220V交流电 | 20 | 625 | 12500 | 同上 | | 270 | 洗衣机水龙头 | 全铜接头可分离 | 200 | 74 | 14800 | 同上 | | 271 | 龙头电眼-ZQC | 龙头电眼-ZQC | 110 | 211 | 23210 | 同上 | | 272 | 龙头主机-ZQC | 龙头主机-ZQC | 90 | 625 | 56250 | 同上 | | 273 | 洗菜盘水龙头 | 冷热圆形全铜大弯 | 30 | 308 | 9240 | 同上 | | 274 | 洗菜盘水龙头 | 全铜单冷 | 50 | 237 | 11850 | 同上 | | 275 | 单冷水龙头 | 陶瓷面盆手动水龙头 | 50 | 237 | 11850 | 同上 | | 276 | 冷热水龙头 | 陶瓷面盆手动水龙头 | 70 | 286 | 20020 | 同上 | | 277 | 冷热水龙头阀芯 | 35平脚连体 | 50 | 71 | 3550 | 同上 | | 278 | 冷热水龙头阀芯 | 35高脚下密封围 | 50 | 71 | 3550 | 同上 | | 279 | 三联冷热水龙头 | YT-03三联淋浴 | 10 | 410 | 4100 | 同上 | | 280 | 蝶阀 | D37A1X5-1016zb1 | 3 | 517 | 1551 | 同上 | | 281 | 冷热混水三通角阀 | 二进一出 三口都是外丝、可关水 | 25 | 104 | 2600 | 同上 | | 282 | 明装混水阀 | 明装淋浴冷热混水阀 | 5 | 464 | 2320 | 同上 | | 283 | 角阀 | 4分全铜 | 400 | 45 | 18000 | 同上 | | 284 | 花洒套装 | （单功能增压套装B）花洒头+1.5米软管+墙座 | 250 | 1056 | 264000 | 同上 | | 285 | 分水器 | 入墙式单把双控 | 20 | 410 | 8200 | 同上 | | 286 | 脚踏阀式大便冲洗阀907 | 大阀体全铜 1寸接口 阀体丝牙距离80mm | 80 | 625 | 50000 | 同上 | | 287 | 脚踏阀式大便冲洗阀906 | 大阀体全铜 1寸接口90度转角 | 80 | 625 | 50000 | 同上 | | 288 | 906止水阀阀芯 | 惠达906脚踏阀阀芯 | 50 | 86 | 4300 | 同上 | | 289 | 推动杆 | 惠达906脚踏阀配件脚踩推动杆 | 5 | 104 | 520 | 同上 | | 290 | 907A止水阀阀芯 | 惠达907脚踏阀阀芯 | 50 | 86 | 4300 | 同上 | | 291 | 铜球阀 | 全铜/DN15/4分 | 20 | 49 | 980 | 同上 | | 292 | 铜闸阀 | 全铜/DN25/6分 | 20 | 71 | 1420 | 同上 | | 293 | 铜闸阀 | 全铜/DN20/阀体长度45mm | 30 | 92 | 2760 | 同上 | | 294 | 铜闸阀 | 全铜/DN40/阀体长度61mm | 10 | 140 | 1400 | 同上 | | 295 | 铜闸阀 | 全铜/DN50/阀体长度67mm | 10 | 194 | 1940 | 同上 | | 296 | 铜闸阀 | 全铜/DN32/阀体长度61mm | 10 | 114 | 1140 | 同上 | | 297 | 铜排气阀 | 全铜/DN20 | 10 | 92 | 920 | 同上 | | 298 | 减压阀 | DN25 | 5 | 237 | 1185 | 同上 | | 299 | 减压阀 | DN40 | 5 | 345 | 1725 | 同上 | | 300 | 水表 | 6分接头 | 10 | 162 | 1620 | 同上 | | 301 | 止回阀 | DN50 L=11.5cm | 30 | 841 | 25230 | 同上 | | 302 | 金属软管 | 不锈钢金属编织软管4分/40cm | 150 | 24 | 3600 | 同上 | | 303 | 金属软管 | 不锈钢金属编织软管4分/80cm | 170 | 39 | 6630 | 同上 | | 304 | 洗手盘排水管 | U型防臭 | 150 | 31 | 4650 | 同上 | | 305 | 不锈钢下水器 | 不锈钢/翻板/有溢水口 | 130 | 104 | 13520 | 同上 | | 306 | 遥控浮球阀 | DN100PN10/16含浮球阀 | 3 | 841 | 2523 | 同上 | | 307 | 内丝直接 | 4分不锈钢双内丝直接 | 10 | 12 | 120 | 同上 | | 308 | 内丝三通 | 4分不锈钢内丝三通 | 15 | 14 | 210 | 同上 | | 309 | 内外丝三通 | 4分不锈钢外内内三通 | 15 | 14 | 210 | 同上 | | 310 | PVC给水管 | DN20 | 50 | 34 | 1700 | 同上 | | 311 | PVC给水管 | DN25 | 50 | 49 | 2450 | 同上 | | 312 | PVC给水管 | DN32 | 50 | 63 | 3150 | 同上 | | 313 | PVC给水管 | DN50 | 20 | 236 | 4720 | 同上 | | 314 | PVC给水管 | DN63 | 5 | 265 | 1325 | 同上 | | 315 | PVC给水直通 | DN20 | 100 | 3 | 300 | 同上 | | 316 | PVC给水直通 | DN25 | 100 | 4 | 400 | 同上 | | 317 | PVC给水直通 | DN32 | 150 | 6 | 900 | 同上 | | 318 | PVC给水直通 | DN40 | 10 | 9 | 90 | 同上 | | 319 | PVC给水直通 | DN50 | 40 | 3 | 120 | 同上 | | 320 | PVC给水直通 | DN63 | 10 | 4 | 40 | 同上 | | 321 | PVC给水弯头 | DN20 | 200 | 6 | 1200 | 同上 | | 322 | PVC给水弯头 | DN25 | 200 | 4 | 800 | 同上 | | 323 | PVC给水弯头 | DN32 | 100 | 6 | 600 | 同上 | | 324 | PVC给水弯头 | DN40 | 10 | 7 | 70 | 同上 | | 325 | PVC给水弯头 | DN50 | 40 | 12 | 480 | 同上 | | 326 | PVC给水弯头 | DN63 | 5 | 14 | 70 | 同上 | | 327 | PVC给水三通 | DN20 | 50 | 5 | 250 | 同上 | | 328 | PVC给水三通 | DN25 | 50 | 6 | 300 | 同上 | | 329 | PVC给水三通 | DN32 | 100 | 7 | 700 | 同上 | | 330 | PVC给水三通 | DN50 | 10 | 9 | 90 | 同上 | | 331 | PVC给水内丝弯头 | DN20 | 30 | 9 | 270 | 同上 | | 332 | PVC给水内丝弯头 | DN25 | 10 | 9 | 90 | 同上 | | 333 | PVC给水内丝直通 | DN20 | 30 | 10 | 300 | 同上 | | 334 | PVC给水内丝直通 | DN25 | 10 | 10 | 100 | 同上 | | 335 | PVC给水内丝三通 | DN20 | 10 | 10 | 100 | 同上 | | 336 | PVC给水内丝三通 | DN25 | 5 | 27 | 135 | 同上 | | 337 | PVC给水变径直通 | DN20变DN25 | 50 | 5 | 250 | 同上 | | 338 | PVC给水变径直通 | DN25变DN32 | 50 | 6 | 300 | 同上 | | 339 | PVC给水变径直通 | DN40变DN32 | 5 | 7 | 35 | 同上 | | 340 | PVC给水变径直通 | DN50变DN40 | 5 | 2 | 10 | 同上 | | 341 | PVC给水变径直通 | DN50变DN63 | 10 | 2 | 20 | 同上 | | 342 | PVC给水变径弯头 | DN20变DN25 | 15 | 3 | 45 | 同上 | | 343 | PVC给水变径弯头 | DN25变DN32 | 10 | 6 | 60 | 同上 | | 344 | PVC给水活接 | 内径50mm（DN40） | 10 | 42 | 420 | 同上 | | 345 | PVC给水止回阀 | DN50 | 10 | 54 | 540 | 同上 | | 346 | PVC给水止回阀 | DN63 | 10 | 60 | 600 | 同上 | | 347 | PVC给水大小头 | DN90变DN63 | 3 | 30 | 90 | 同上 | | 348 | PVC给水球阀 | DN20 | 10 | 27 | 270 | 同上 | | 349 | PVC给水球阀 | DN25 | 10 | 32 | 320 | 同上 | | 350 | PVC给水球阀 | DN32 | 10 | 38 | 380 | 同上 | | 351 | PVC给水球阀 | DN50 | 5 | 52 | 260 | 同上 | | 352 | PVC给水球阀 | DN63 | 3 | 61 | 183 | 同上 | | 353 | PVC管帽 | DN20 | 30 | 4 | 120 | 同上 | | 354 | PVC管帽 | DN25 | 30 | 6 | 180 | 同上 | | 355 | PVC管帽 | DN32 | 30 | 7 | 210 | 同上 | | 356 | PVC管帽 | DN50 | 40 | 8 | 320 | 同上 | | 357 | PVC管帽 | DN63 | 5 | 9 | 45 | 同上 | | 358 | PVC排水管 | DN40 | 3 | 40 | 120 | 同上 | | 359 | PVC排水管 | DN110 | 5 | 119 | 595 | 同上 | | 360 | PVC排水管 | DN75 | 3 | 61 | 183 | 同上 | | 361 | PVC排水管 | DN50 | 10 | 53 | 530 | 同上 | | 362 | PVC排水直通 | DN40 | 5 | 4 | 20 | 同上 | | 363 | PVC排水直通 | DN50 | 20 | 6 | 120 | 同上 | | 364 | PVC排水直通 | DN75 | 5 | 10 | 50 | 同上 | | 365 | PVC排水直通 | DN110不带检修口 | 10 | 7 | 70 | 同上 | | 366 | PVC排水三通 | DN40 | 3 | 5 | 15 | 同上 | | 367 | PVC排水三通 | DN50 | 5 | 6 | 30 | 同上 | | 368 | PVC排水三通 | DN110 | 10 | 7 | 70 | 同上 | | 369 | PVC排水弯头 | DN40 | 3 | 5 | 15 | 同上 | | 370 | PVC排水弯头 | DN50不带检修口 | 20 | 6 | 120 | 同上 | | 371 | PVC排水弯头 | DN110不带检修口 | 10 | 17 | 170 | 同上 | | 372 | PVC排水变径直通 | DN50变DN40 | 3 | 6 | 18 | 同上 | | 373 | PVC排水变径直通 | DN50变DN75 | 3 | 9 | 27 | 同上 | | 374 | PVC排水变径直通 | DN110变DN50 | 15 | 13 | 195 | 同上 | | 375 | PVC排水变径三通 | DN110变DN50 | 5 | 15 | 75 | 同上 | | 376 | PVC排水弯头 | DN50带检修口 | 15 | 50 | 750 | 同上 | | 377 | PVC排水弯头 | DN110带检修口 | 10 | 56 | 560 | 同上 | | 378 | PVC排水存水弯 | DN50带检修口 | 15 | 38 | 570 | 同上 | | 379 | PVC排水存水弯 | DN110带检修口 | 10 | 63 | 630 | 同上 | | 380 | PVC排水直通 | DN110带检修口 | 5 | 63 | 315 | 同上 | | 381 | PPR给水管 | DN20 | 20 | 33 | 660 | 同上 | | 382 | PPR给水管 | DN25 | 20 | 35 | 700 | 同上 | | 383 | PPR给水管 | DN32 | 10 | 37 | 370 | 同上 | | 384 | PPR给水直通 | DN20 | 40 | 3 | 120 | 同上 | | 385 | PPR给水直通 | DN25 | 40 | 3 | 120 | 同上 | | 386 | PPR给水直通 | DN32 | 20 | 4 | 80 | 同上 | | 387 | PPR给水三通 | DN20 | 10 | 3 | 30 | 同上 | | 388 | PPR给水三通 | DN25 | 10 | 3 | 30 | 同上 | | 389 | PPR给水三通 | DN32 | 5 | 4 | 20 | 同上 | | 390 | PPR给水弯头 | DN20 | 60 | 3 | 180 | 同上 | | 391 | PPR给水弯头 | DN25 | 60 | 4 | 240 | 同上 | | 392 | PPR给水弯头 | DN32 | 30 | 5 | 150 | 同上 | | 393 | PPR给水内丝弯头 | DN20 | 15 | 23 | 345 | 同上 | | 394 | PPR给水内丝弯头 | DN25 | 10 | 27 | 270 | 同上 | | 395 | PPR给水内丝弯头 | DN32 | 5 | 29 | 145 | 同上 | | 396 | PPR给水外丝弯头 | DN20 | 15 | 27 | 405 | 同上 | | 397 | PPR给水外丝弯头 | DN25 | 10 | 27 | 270 | 同上 | | 398 | PPR给水内丝三通 | DN20 | 5 | 25 | 125 | 同上 | | 399 | PPR给水内丝三通 | DN25 | 5 | 29 | 145 | 同上 | | 400 | PPR给水变径直通 | DN20变DN25 | 10 | 3 | 30 | 同上 | | 401 | PPR给水变径直通 | DN25变DN32 | 10 | 4 | 40 | 同上 | | 402 | PPR管帽 | DN20 | 20 | 2 | 40 | 同上 | | 403 | PPR管帽 | DN25 | 20 | 2 | 40 | 同上 | | 404 | PVC胶水 | 105g | 5 | 22 | 110 | 同上 | | 405 | PVC管卡 | DN20 | 300 | 3 | 900 | 同上 | | 406 | PVC管卡 | DN25 | 300 | 3 | 900 | 同上 | | 407 | PVC管卡 | DN32 | 100 | 3 | 300 | 同上 | | 408 | PVC外螺纹堵头 | 免生料带4分外丝堵头 | 30 | 4 | 120 | 同上 | | 409 | PVC外螺纹堵头 | 免生料带6分外丝堵头 | 10 | 6 | 60 | 同上 | | 410 | PVC外螺纹堵头 | 免生料带1寸外丝堵头 | 10 | 7 | 70 | 同上 | | 411 | 不锈钢管 | 外径32mm 壁厚1.5mm | 5 | 172 | 860 | 同上 | | 412 | 净水器快速弯头 | 1分外丝×2分快速接头 | 100 | 7 | 700 | 同上 | | 413 | 水泵机械密封圈 | 108-16碳化硅石墨 | 6 | 61 | 366 | 同上 | | 414 | 水泵排气阀 | 4分手动排气阀 | 6 | 172 | 1032 | 同上 | | 415 | 水封 | MB1-28 | 5 | 38 | 190 | 同上 | | 416 | 水封 | MB1-25 | 5 | 38 | 190 | 同上 | | 417 | 水封 | MB1-18 | 5 | 38 | 190 | 同上 | | 418 | 喉箍 | 304不锈钢18mm-32mm | 20 | 9 | 180 | 同上 | | 419 | 喉箍 | 304不锈钢21mm-44mm | 15 | 9 | 135 | 同上 | | 420 | 洗衣机进水管 | 1.5米加厚三层防爆+送转换钢头 | 20 | 56 | 1120 | 同上 | | 421 | 洗衣机排水管 | 长度2米内径2厘米送连接件 | 20 | 77 | 1540 | 同上 | | 422 | 洗手盆 | K2211T台下面盆 盆内径480mm×381mm×137mm | 8 | 992 | 7936 | 同上 | | 423 | 液位控制器 | EM15-2-3FX 3米方形 | 20 | 63 | 1260 | 同上 | | 424 | 拖把池 | 906槽配30cm立柱+下水套装 | 5 | 3018 | 15090 | 同上 | | 425 | 抽水马桶水箱组件 | 19cm连体套装 | 50 | 150 | 7500 | 同上 | | 426 | 抽水马桶水箱组件 | 21cm连体套装 | 20 | 150 | 3000 | 同上 | | 427 | 马桶盖 | V型 | 30 | 194 | 5820 | 同上 | | 428 | 马桶盖 | U型 | 25 | 194 | 4850 | 同上 | | 429 | 软管 | 50米/卷（4分管内径16毫米送卡箍） | 3 | 237 | 711 | 同上 | | 430 | 金属排水管 | 1.5寸 | 5 | 172 | 860 | 同上 | | 431 | 排水管 | 厨房单水槽排水管+110提篮 | 10 | 162 | 1620 | 同上 | | 432 | 加厚304不锈钢波纹管 | 1米/条1寸加厚防爆管 | 5 | 64 | 320 | 同上 | | 433 | 不锈钢波纹管配件 | 不锈钢304 6分螺帽+垫片+卡簧 | 20 | 13 | 260 | 同上 | | 434 | 不锈钢波纹管 | 6分特厚 赠304螺帽垫片卡簧各20个送工具一套 | 2 | 74 | 148 | 同上 | | 435 | 不锈钢波纹管 | 304不锈钢 4分 | 5 | 106 | 530 | 同上 | | 436 | 马桶法兰密封圈 | 常规 | 15 | 61 | 915 | 同上 | | 437 | 小便池墙排密封圈 | 适合PVCDN50排水管 | 10 | 34 | 340 | 同上 | | 438 | 密闭式地漏 | XLTF-10 | 25 | 140 | 3500 | 同上 | | 439 | 地漏盖 | DN50管用 | 50 | 95 | 4750 | 同上 | | 440 | 地漏盖 | DN100管用 | 10 | 49 | 490 | 同上 | | 441 | 不锈钢地漏 | DN50管用 | 50 | 84 | 4200 | 同上 | | 442 | 电力井盖 | 树脂复合方形400mm×400mm×40mm | 10 | 65 | 650 | 同上 | | 443 | 电力井盖 | 树脂复合方形600mm×600mm×40mm | 10 | 86 | 860 | 同上 | | 444 | 电力井盖 | 树脂复合方形500mm×1000mm×40mm | 5 | 119 | 595 | 同上 | | 445 | 石膏板 | 600mm×1200mm | 20 | 50 | 1000 | 同上 | | 446 | 石膏板 | 600mm×600mm | 40 | 28 | 1120 | 同上 | | 447 | 排水沟大理石盖板 | 水磨光面60cm×30cm，两头开槽，槽宽1cm，槽长1.5cm | 5 | 216 | 1080 | 同上 | | 448 | 路面大理石地砖 | 梯形，38cm×30cm×67cm | 5 | 323 | 1615 | 同上 | | 449 | 路面大理石地砖 | 梯形，39cm×30cm×66cm | 5 | 323 | 1615 | 同上 | | 450 | 青麻石 | 长方形，59cm×30cm | 5 | 216 | 1080 | 同上 | | 451 | 麻石 | 60cm×30cm 5cm厚 芝麻黑 | 5 | 216 | 1080 | 同上 | | 452 | 地板砖 | 米黄80cm×80cm | 20 | 216 | 4320 | 同上 | | 453 | 水泥 | 50KG国标425 | 40 | 77 | 3080 | 同上 | | 454 | 外墙腻子粉 | 20KG | 60 | 140 | 8400 | 同上 | | 455 | 内墙腻子粉 | 20KG | 20 | 140 | 2800 | 同上 | | 456 | 内墙涂料 | 20KG | 50 | 469 | 23450 | 同上 | | 457 | 面漆 | 20KG | 30 | 469 | 14070 | 同上 | | 458 | 底漆 | 15L | 30 | 399 | 11970 | 同上 | | 459 | 黑豹防水涂料 | 18KG | 5 | 345 | 1725 | 同上 | | 460 | 毛刷 | 5寸 | 20 | 18 | 360 | 同上 | | 461 | 毛刷 | 4寸 | 30 | 15 | 450 | 同上 | | 462 | 毛刷 | 3寸 | 30 | 13 | 390 | 同上 | | 463 | 滚筒 | 9寸 | 10 | 39 | 390 | 同上 | | 464 | 滚筒 | 6寸 | 10 | 17 | 170 | 同上 | | 465 | 稀释剂 | 15KG | 15 | 275 | 4125 | 同上 | | 466 | 地坪漆 | 绿色5KG | 6 | 302 | 1812 | 同上 | | 467 | 防锈油漆 | 银色12KG | 5 | 523 | 2615 | 同上 | | 468 | 防锈油漆 | 中灰色12KG | 10 | 523 | 5230 | 同上 | | 469 | 防锈油漆 | 黑色12KG | 8 | 523 | 4184 | 同上 | | 470 | 防锈油漆 | 白色12KG | 20 | 523 | 10460 | 同上 | | 471 | 防锈油漆 | 绿色12KG | 5 | 523 | 2615 | 同上 | | 472 | 防锈油漆 | 黄色12KG | 5 | 523 | 2615 | 同上 | | 473 | 防锈油漆 | 红色12KG | 5 | 523 | 2615 | 同上 | | 474 | 防锈油漆 | 蓝色12KG | 4 | 523 | 2092 | 同上 | | 475 | 手喷漆 | 白色400ml | 50 | 14 | 700 | 同上 | | 476 | 手喷漆 | 大红400ml | 20 | 14 | 280 | 同上 | | 477 | 手喷漆 | 深黄色400ml | 30 | 14 | 420 | 同上 | | 478 | 手喷漆 | 银色400ml | 10 | 14 | 140 | 同上 | | 479 | 手喷漆 | 蓝色400ml | 20 | 14 | 280 | 同上 | | 480 | 手喷漆 | 黑色400ml | 30 | 14 | 420 | 同上 | | 481 | 手喷漆 | 灰色400ml | 30 | 14 | 420 | 同上 | | 482 | 手喷漆 | 绿色400ml | 10 | 14 | 140 | 同上 | | 483 | 门窗传动执手 | 灰色D拨叉距中26mm | 40 | 46 | 1840 | 同上 | | 484 | 窗户把手 | 7字窗扣 | 6 | 41 | 246 | 同上 | | 485 | 衣柜门把手 | 门槽尺寸14mm×4.4mm×1.4mm | 200 | 21 | 4200 | 同上 | | 486 | 衣柜门把手 | 门槽尺寸10.8mm×4.4mm×1.4mm | 200 | 21 | 4200 | 同上 | | 487 | 月牙锁 | 不锈钢左右通用 | 10 | 17 | 170 | 同上 | | 488 | 塑钢对开门把手传动锁 | 8520 | 8 | 81 | 648 | 同上 | | 489 | 一字锁 | 左右通用型 | 10 | 106 | 1060 | 同上 | | 490 | 铝合金推拉门轮子 | 长龙90型不锈钢双轮 | 50 | 35 | 1750 | 同上 | | 491 | 桌椅轮子 | 2寸插杆带刹车万向轮 | 150 | 20 | 3000 | 同上 | | 492 | 桌椅轮子 | 2寸螺丝带刹车万向轮 | 100 | 20 | 2000 | 同上 | | 493 | 桌椅轮子 | 2寸插杆定向轮 | 20 | 17 | 340 | 同上 | | 494 | 桌椅轮子 | 2寸螺丝定向轮 | 20 | 17 | 340 | 同上 | | 495 | 静音橡胶万向板车脚轮 | 4寸 | 12 | 109 | 1308 | 同上 | | 496 | 静音橡胶定向板车脚轮 | 4寸 | 12 | 104 | 1248 | 同上 | | 497 | 抽屉导轨 | 18寸 | 10 | 40 | 400 | 同上 | | 498 | 不锈钢脚杯 | 304不锈钢可调节脚M12×150mm | 20 | 28 | 560 | 同上 | | 499 | 不锈钢门吸 | 长10cm地装 | 20 | 40 | 800 | 同上 | | 500 | 电视机吊架 | 中号3.5米-4米伸缩 | 5 | 345 | 1725 | 同上 | | 501 | 镜子边条 | 银色5米/条（自粘） | 30 | 93 | 2790 | 同上 | | 502 | 玻璃门密封条 | 12mm | 20 | 30 | 600 | 同上 | | 503 | 窗帘轨道导轨顶装 | 4.2米顶装单轨道 | 10 | 237 | 2370 | 同上 | | 504 | 窗帘轨道配件 | D4 | 30 | 112 | 3360 | 同上 | | 505 | 窗帘制头拉珠组件 | 拉链长4米适用38mm管径 | 10 | 162 | 1620 | 同上 | | 506 | 密珠拉绳 | 4.9米/条 | 20 | 50 | 1000 | 同上 | | 507 | 密珠接扣 | / | 20 | 41 | 820 | 同上 | | 508 | 卫生间窗户百叶窗 | 银色免打孔窗户高103cm宽52cm | 10 | 140 | 1400 | 同上 | | 509 | 百叶窗 | 2.5标准片果绿 规格：宽1.11mX高0.83m 型号：MB9001 | 40 | 252 | 10080 | 同上 | | 510 | 滑撑铰链 | 8寸（200mm） | 30 | 28 | 840 | 同上 | | 511 | 抽屉轨道 | 35cm×3.5cm | 30 | 41 | 1230 | 同上 | | 512 | 滑轨 | 10寸 | 30 | 41 | 1230 | 同上 | | 513 | 滑轨 | 12寸 | 10 | 43 | 430 | 同上 | | 514 | 抽屉轨道 | 14寸 | 10 | 45 | 450 | 同上 | | 515 | 电脑轨道 | 14寸 | 5 | 45 | 225 | 同上 | | 516 | 地弹簧 | BT-65 | 5 | 631 | 3155 | 同上 | | 517 | L型无障碍扶手 | 600mm×750mm | 5 | 205 | 1025 | 同上 | | 518 | 4寸插销 | 4寸 | 10 | 11 | 110 | 同上 | | 519 | 2寸插销 | 2寸 | 10 | 8 | 80 | 同上 | | 520 | 防火门闭门器 | 0-61 | 30 | 259 | 7770 | 同上 | | 521 | 户外防雨箱 | 201不锈钢横箱把手锁 300mm×400mm×180mm | 3 | 268 | 804 | 同上 | | 522 | 合页 | 铰链型 | 50 | 20 | 1000 | 同上 | | 523 | 卫生间隔断平门对拉拉手 | PVC材质/黑色/平板门 | 5 | 96 | 480 | 同上 | | 524 | 卫生间隔断平门合页 | PVC材质/黑色/平板门右开合页 | 20 | 49 | 980 | 同上 | | 525 | 卫生间隔断平门合页 | PVC材质/黑色/平板门左开合页 | 20 | 49 | 980 | 同上 | | 526 | 卫生间门合页 | 带槽30免冲左开门 | 50 | 25 | 1250 | 同上 | | 527 | 卫生间门合页 | 带槽31免冲右开门 | 50 | 25 | 1250 | 同上 | | 528 | 飞机合页 | 304不锈钢直弯全盖 | 20 | 25 | 500 | 同上 | | 529 | 飞机合页 | 304不锈钢直弯半盖 | 30 | 25 | 750 | 同上 | | 530 | 飞机合页 | 304不锈钢直弯无盖 | 50 | 25 | 1250 | 同上 | | 531 | 木门锁 | 免改孔可调节带锁芯整套E款 | 5 | 229 | 1145 | 同上 | | 532 | 木门锁 | 卡布款 铝白门把手、锁体、锁芯全套 | 5 | 186 | 930 | 同上 | | 533 | 防火门锁芯 | 大70单开通开定制 | 30 | 44 | 1320 | 同上 | | 534 | 文件柜密码锁 | 横板9500密码锁 | 5 | 71 | 355 | 同上 | | 535 | 抽屉柜门带锁门扣 | 小号2.5寸 | 15 | 14 | 210 | 同上 | | 536 | 不锈钢门锁 | 卫生间免钥匙不锈钢508款110-35 | 150 | 121 | 18150 | 同上 | | 537 | 消防门锁 | 304不锈钢整套锁铜芯 | 5 | 114 | 570 | 同上 | | 538 | 消防门锁芯 | 铜芯单开 | 15 | 27 | 405 | 同上 | | 539 | 闪电锁 | 密集柜闪电锁带锁舌220A | 6 | 44 | 264 | 同上 | | 540 | 插芯锁体 | 5045锁体（长145mm） | 5 | 114 | 570 | 同上 | | 541 | 抽屉锁 | 16mm | 90 | 12 | 1080 | 同上 | | 542 | 抽屉锁 | 138-22mm | 100 | 12 | 1200 | 同上 | | 543 | 抽屉锁 | 22型 | 100 | 12 | 1200 | 同上 | | 544 | 抽屉锁三联锁芯 | A款DB长杆锁 | 100 | 22 | 2200 | 同上 | | 545 | 锁芯 | 单开大70高32mm配5把钥匙 | 120 | 56 | 6720 | 同上 | | 546 | 锁芯 | 双开大70高32mm配5把钥匙 | 120 | 56 | 6720 | 同上 | | 547 | 室内木门单 舌锁芯 | 银色大葫芦 锁眼长33mm | 140 | 46 | 6440 | 同上 | | 548 | 防盗门锁 | 黑金面板+标准方舌锁体+全铜锁芯 | 25 | 445 | 11125 | 同上 | | 549 | 转舌锁 | JY-103转舌锁/103-20mm通开 | 20 | 41 | 820 | 同上 | | 550 | 铁皮文件柜锁芯 | 长20mm | 50 | 12 | 600 | 同上 | | 551 | 铁皮文件柜锁芯 | 长25mm | 50 | 12 | 600 | 同上 | | 552 | 铁皮文件柜锁芯 | 长30mm | 20 | 12 | 240 | 同上 | | 553 | 铁皮文件柜锁芯 | 16mm截面18mm×16mm | 50 | 12 | 600 | 同上 | | 554 | 挂锁 | 30mm | 10 | 53 | 530 | 同上 | | 555 | 挂锁 | 40mm | 10 | 53 | 530 | 同上 | | 556 | 挂锁 | 50mm | 10 | 53 | 530 | 同上 | | 557 | 挂锁 | 通开40mm | 10 | 53 | 530 | 同上 | | 558 | 卫生间门单舌锁体 | 35mm单舌开叉 | 20 | 56 | 1120 | 同上 | | 559 | 卫生间隔断指示平门锁 | PVC材质/黑色/平板门锁 | 20 | 34 | 680 | 同上 | | 560 | 柜子锁 | 方块 孔径16mm 长20mm | 30 | 12 | 360 | 同上 | | 561 | 柜子锁 | 方块 孔径20mm 长25mm | 50 | 12 | 600 | 同上 | | 562 | 柜子锁 | 方块 孔径20mm 长35mm | 30 | 12 | 360 | 同上 | | 563 | 配电箱平面锁 | 新AB303 海坦 | 50 | 20 | 1000 | 同上 | | 564 | 外装门锁 | 铜头 切边 右开 | 3 | 148 | 444 | 同上 | | 565 | 铝合金门锁 | 554B型 | 3 | 55 | 165 | 同上 | | 566 | 双门磁力锁 | 280KG双门反馈磁力锁 | 3 | 388 | 1164 | 同上 | | 567 | 280kg单门磁力锁 | 280KG单门反馈磁力锁 | 5 | 280 | 1400 | 同上 | | 568 | 镀锌白铁皮 | 厚1毫米×宽2米×长2米 | 10 | 194 | 1940 | 同上 | | 569 | 铁丝 | 1.6mm | 20 | 28 | 560 | 同上 | | 570 | 铁丝 | 2.8mm | 20 | 50 | 1000 | 同上 | | 571 | 胶塞 | M6 | 20 | 20 | 400 | 同上 | | 572 | 胶塞 | M8 | 3 | 20 | 60 | 同上 | | 573 | 高强度水泥钉 | 长25mm | 5 | 38 | 190 | 同上 | | 574 | 自攻螺丝 | M3.5×16mm | 10 | 75 | 750 | 同上 | | 575 | 自攻螺丝 | M3.5×20mm | 10 | 75 | 750 | 同上 | | 576 | 自攻螺丝 | M3.5×25mm | 10 | 75 | 750 | 同上 | | 577 | 燕尾自攻螺丝 | M4.2x13mm大扁头 | 6 | 75 | 450 | 同上 | | 578 | 角码 | 30mm×37mm不锈钢方角 | 10 | 75 | 750 | 同上 | | 579 | 铸钢减速带 | 铸钢减速带长250mm×宽280mm×高45mm | 10 | 119 | 1190 | 同上 | | 580 | 镀锌钢钉 | 沥青路面专用 长度10cm直径1.2cm | 50 | 2 | 100 | 同上 | | 581 | 钢钉 | 长30mm | 5 | 40 | 200 | 同上 | | 582 | 外六角内置式膨胀螺丝 | M12×100mm | 300 | 4 | 1200 | 同上 | | 583 | 膨胀螺丝 | M10×120mm | 150 | 4 | 600 | 同上 | | 584 | 拉爆螺丝（带挂钩） | M8 | 50 | 6 | 300 | 同上 | | 585 | 306AB胶 | WT-20ml | 5 | 20 | 100 | 同上 | | 586 | 助焊膏 | KE200无铅BGA助焊膏100g | 3 | 38 | 114 | 同上 | | 587 | 环保无铅焊锡丝 | 0.8mm 63%焊锡量 100g | 5 | 49 | 245 | 同上 | | 588 | 烙铁头 | K型 | 3 | 27 | 81 | 同上 | | 589 | 烙铁头 | I型 | 3 | 27 | 81 | 同上 | | 590 | 导电银胶 | 3701加温固化30g | 3 | 561 | 1683 | 同上 | | 591 | 243螺丝胶 | 250ml | 3 | 27 | 81 | 同上 | | 592 | 泡沫海绵双面胶带 | 20mm | 300 | 9 | 2700 | 同上 | | 593 | 防火泥 | 国标 | 10 | 54 | 540 | 同上 | | 594 | 色精 | 100ml | 5 | 38 | 190 | 同上 | | 595 | 泡沫填缝剂 | 通用型750ml | 10 | 56 | 560 | 同上 | | 596 | 耐候胶 | 995型 黑色、白色、灰色 | 20 | 31 | 620 | 同上 | | 597 | 519环保多用途自喷胶 | 519 750ml | 40 | 35 | 1400 | 同上 | | 598 | 502胶水 | 8g | 30 | 10 | 300 | 同上 | | 599 | 820胶水 | 5L | 5 | 196 | 980 | 同上 | | 600 | AB胶 | DY-J39 | 5 | 21 | 105 | 同上 | | 601 | 玻璃胶 | 瓷白色 300ml | 120 | 24 | 2880 | 同上 | | 602 | 玻璃胶 | 透明 300ml | 80 | 24 | 1920 | 同上 | | 603 | 瓷砖胶 | 5L | 30 | 280 | 8400 | 同上 | | 604 | 云石胶 | 5KG带固化剂 | 8 | 93 | 744 | 同上 | | 605 | 云石胶 | 5KG带固化剂 米色 | 15 | 93 | 1395 | 同上 | | 606 | 万能除锈剂 | 400ml | 20 | 34 | 680 | 同上 | | 607 | 润滑油 | 20KG | 3 | 1703 | 5109 | 同上 | | 608 | 环氧树脂 | 2.5KG | 8 | 172 | 1376 | 同上 | | 609 | 水不漏 | 2KG | 12 | 25 | 300 | 同上 | | 610 | 防锈膏 | 200g | 5 | 41 | 205 | 同上 | | 611 | 小红桶 | 4.8L无盖 | 30 | 10 | 300 | 同上 | | 612 | 生料带 | 加厚 | 180 | 2 | 360 | 同上 | | 613 | 理线卡扣 | 自粘免钉可调节 白色 | 5 | 17 | 85 | 同上 | | 614 | 扎带 | 5mm×200mm 白色 | 20 | 27 | 540 | 同上 | | 615 | 扎带 | 5mm×250mm 白色 | 20 | 27 | 540 | 同上 | | 616 | 扎带 | 5mm×300mm 白色 | 20 | 27 | 540 | 同上 | | 617 | 标签扎带 | 3.2mmx112mm | 10 | 27 | 270 | 同上 | | 618 | 标签色带 | 9mm 黄底黑字 适用兄弟标签打印机 | 200 | 20 | 4000 | 同上 | | 619 | 黑色单面布基胶带 | 60mm | 3 | 20 | 60 | 同上 | | 620 | 收纳束线管 | 直径25mm | 50 | 20 | 1000 | 同上 | | 621 | 角铁 | 30mm×30mm | 10 | 56 | 560 | 同上 | | 622 | 热熔胶条 | 高粘透明11mmx150mm | 20 | 1 | 20 | 同上 | | 623 | 碱性方块电池 | 9V | 8 | 8 | 64 | 同上 | | 624 | 底盒修复器 | / | 100 | 6 | 600 | 同上 | | 625 | 砂纸 | 240目 23cm×28cm | 200 | 2 | 400 | 同上 | | 626 | 砂纸 | 400目 23cm×28cm | 300 | 2 | 600 | 同上 | | 627 | 砂纸 | 800目 23cm×28cm | 200 | 2 | 400 | 同上 | | 628 | 电工胶布电气绝缘胶带 | 黄色/绿色/红色/蓝色/黑色 | 300 | 20 | 6000 | 同上 | | 629 | 透明双面胶 | 宽5mm×长3000mm | 10 | 9 | 90 | 同上 | | 630 | 自粘墙贴 | 黄枫木宽80cm×长500cm | 20 | 63 | 1260 | 同上 | | 631 | 自粘密封胶布 | 白色 长100cm×宽2.5cm | 10 | 14 | 140 | 同上 | | 632 | 磨砂玻璃贴纸 | 超厚纯磨砂150cm×1000cm卷 | 10 | 345 | 3450 | 同上 | | 633 | 强磁计数物料牌 | 三轮5.5cm×7.5cm 蓝色 | 100 | 54 | 5400 | 同上 | |  | 合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）：2257657.00，大写：贰佰贰拾伍万柒仟陆佰伍拾柒元整 | | | | | | | | | | | |  |
| 2 | 深圳市艾博力贸易有限公司 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **项目名称** | **货物名称** | **型号** | **数量** | **投标单价** | **小计** | **备注** | | 1 | 基建总务部五金耗材项目资格标 | 电线 | BVR 2.5㎜² 红/蓝/黄绿 | 40 | 259 | 10360 | **非进口** | | 2 | 电线 | BVR 4㎜² 红/蓝/黄绿 | 30 | 313 | 9390 | 同上 | | 3 | 电线 | BVR 6㎜² 红/蓝/黄绿 | 10 | 529 | 5290 | 同上 | | 4 | 电线 | BVR 1.5㎜² 红/蓝/黄绿 | 15 | 198 | 2970 | 同上 | | 5 | 电线 | BVR 10㎜² 红/蓝/黄绿 | 5 | 1080 | 5400 | 同上 | | 6 | 电缆线 | RVV 3芯1.5mm² | 5 | 585 | 2925 | 同上 | | 7 | 电缆线 | RVV 3芯2.5mm² | 5 | 990 | 4950 | 同上 | | 8 | 电缆线 | RVV 5芯6mm² | 5 | 5400 | 27000 | 同上 | | 9 | 电缆线 | RVV 5芯4mm² | 5 | 3150 | 15750 | 同上 | | 10 | 电缆线 | YJV 5芯（4×16mm²+1×10mm²） | 3 | 7110 | 21330 | 同上 | | 11 | 壳式断路器 | 125/3300 40A | 5 | 266 | 1330 | 同上 | | 12 | 壳式断路器 | 100/3300 63A | 5 | 275 | 1375 | 同上 | | 13 | 壳式断路器 | 100/3300 100A | 3 | 347 | 1041 | 同上 | | 14 | 壳式断路器 | 250H/3300 125A | 3 | 405 | 1215 | 同上 | | 15 | 壳式断路器 | 250H/633 125A | 3 | 486 | 1458 | 同上 | | 16 | 热过载继电器 | 额定电流5.5-8A/LRD12C | 5 | 234 | 1170 | 同上 | | 17 | 热过载继电器 | 额定电流9-13A/LRD16C | 5 | 234 | 1170 | 同上 | | 18 | 热过载继电器 | 额定电流2.5-4A/LRD08C | 5 | 234 | 1170 | 同上 | | 19 | 热过载继电器 | 额定电流4-6A/LRD10C | 5 | 234 | 1170 | 同上 | | 20 | 热过载继电器 | 额定电流37-50A/LRD3357C | 3 | 432 | 1296 | 同上 | | 21 | 三极交流接触器 | LC1D09M7C/AC220 | 5 | 288 | 1440 | 同上 | | 22 | 三极交流接触器 | LC1D18M7C/AC220 | 5 | 288 | 1440 | 同上 | | 23 | 三极交流接触器 | LC1D65M7C/AC220 | 5 | 288 | 1440 | 同上 | | 24 | 三极交流接触器 | LC1D80M7C/AC220V | 3 | 288 | 864 | 同上 | | 25 | 交流接触器 | CJX2-1810(线圈220V额定电流18A) | 5 | 108 | 540 | 同上 | | 26 | 交流接触器 | CJX2-3210(线圈220V额定电流32A） | 5 | 160 | 800 | 同上 | | 27 | 交流接触器 | CJ19-9521（线圈220V 额定电流95A） | 3 | 536 | 1608 | 同上 | | 28 | 热继电器 | NR2-25/Z(整定电流5.5-8A) | 5 | 79 | 395 | 同上 | | 29 | 中间继电器 | JQX-13F(HH54P14脚 线圈DC24V)不带底座 | 15 | 36 | 540 | 同上 | | 30 | 中间继电器 | JQX-13F(HH54P14脚 线圈AC220V)不带底座 | 5 | 36 | 180 | 同上 | | 31 | 旋钮开关 | LA18-22×2二档 | 6 | 25 | 150 | 同上 | | 32 | 旋钮开关 | LA18-22×3三档 | 11 | 25 | 275 | 同上 | | 33 | 空气开关 | 4P/16A | 6 | 61 | 366 | 同上 | | 34 | 空气开关 | NXB-63动力型3P D63A | 3 | 80 | 240 | 同上 | | 35 | 空气开关 | 3P 50A | 8 | 65 | 520 | 同上 | | 36 | 空气开关 | 3P/40A | 3 | 59 | 177 | 同上 | | 37 | 空气开关 | 3P/32A | 5 | 50 | 250 | 同上 | | 38 | 空气开关 | 4P/16A | 5 | 61 | 305 | 同上 | | 39 | 空气开关 | 4P/40A | 5 | 88 | 440 | 同上 | | 40 | 空气开关 | 1P 16A | 15 | 14 | 210 | 同上 | | 41 | 空气开关 | 1P 20A | 20 | 16 | 320 | 同上 | | 42 | 漏电保护开关 | 2P 20A | 25 | 53 | 1325 | 同上 | | 43 | 漏电保护开关 | 2P 32A | 25 | 62 | 1550 | 同上 | | 44 | 漏电保护开关 | 2P 40A | 6 | 71 | 426 | 同上 | | 45 | 漏电保护开关 | 2P 63A | 8 | 80 | 640 | 同上 | | 46 | 漏电保护开关 | 4P 20A | 5 | 124 | 620 | 同上 | | 47 | 漏电保护开关 | 1P+N 20A | 30 | 53 | 1590 | 同上 | | 48 | 微电脑时控开关 | KG316T/220V | 8 | 62 | 496 | 同上 | | 49 | 陶瓷熔断器芯子 | RT28-32 Φ10×38 gG10A | 3 | 36 | 108 | 同上 | | 50 | 陶瓷熔断器芯子 | RT28-32 Φ10×38 gG6A | 3 | 36 | 108 | 同上 | | 51 | 0.5保险管 | 直径5mm×长20mm 0.5A/3A/6A | 3 | 36 | 108 | 同上 | | 52 | LED开关电源 | 12V 40A | 10 | 53 | 530 | 同上 | | 53 | LED驱动电源 | DC28-40V 600mA 28W | 15 | 52 | 780 | 同上 | | 54 | LED平板灯驱动电源 | DC28-42V 650mA 28W | 15 | 59 | 885 | 同上 | | 55 | LED灯驱动电源 | DC24-36V 1200mA 40W | 20 | 65 | 1300 | 同上 | | 56 | LED灯驱动电源 | DC24-36V 1500MA 50W | 5 | 68 | 340 | 同上 | | 57 | LED灯带电源驱动 | 输出DC198-216V 7mm两针大功率头适用于1-100米 | 5 | 52 | 260 | 同上 | | 58 | 防水开关电源 | ERPF-400-12 12V 15/30A | 20 | 62 | 1240 | 同上 | | 59 | 电子镇流器 | 1×36W | 10 | 86 | 860 | 同上 | | 60 | 电子镇流器 | 2×36W | 10 | 97 | 970 | 同上 | | 61 | 灭蚊灯管 | T8 36W | 10 | 108 | 1080 | 同上 | | 62 | 紫外线灯管 | T8 36W | 9 | 153 | 1377 | 同上 | | 63 | 紫外线灯管 | 30W | 5 | 144 | 720 | 同上 | | 64 | 紫外线灯管 | 15W | 5 | 117 | 585 | 同上 | | 65 | 紫外线灯管 | 8W | 10 | 72 | 720 | 同上 | | 66 | LED灯管 | T5 LED双端进电0.6米8W 白光6500K | 1800 | 35 | 63000 | 同上 | | 67 | LED灯管 | T5 LED双端进电1.2米16W 白光6500K | 820 | 44 | 36080 | 同上 | | 68 | LED灯管 | T8 LED灯管双端进电1.2米16W 白光6500K | 80 | 62 | 4960 | 同上 | | 69 | LED灯管 | T5 LED双端进电0.9米12W 白光6500K | 50 | 38 | 1900 | 同上 | | 70 | 三防灯架 | T8双管2×36W长度1270mm含T8荧光灯管 | 12 | 162 | 1944 | 同上 | | 71 | LED插拔管 | G24D两针7.5W白光6500K | 1400 | 47 | 65800 | 同上 | | 72 | LED插拔管 | G24D四针9W白光6500K | 80 | 59 | 4720 | 同上 | | 73 | 圆形灯盘 | 圆形LED12W 16cm白光6500K | 400 | 234 | 93600 | 同上 | | 74 | 圆形灯盘 | 圆形36W 25cm白光6500K | 100 | 288 | 28800 | 同上 | | 75 | T5 LED一体化灯 | 4W/0.3m 白光6500K | 50 | 29 | 1450 | 同上 | | 76 | T5 LED灯管支架一体化 | 16W/1.2m/单管 白光6500K | 200 | 71 | 14200 | 同上 | | 77 | LED路灯光源板 | LED长方形/210mm×160mm/30W 白光6500K | 25 | 252 | 6300 | 同上 | | 78 | LED平板灯 | 300mm×600mm铝材集成吊顶+电源 白光6500K | 8 | 170 | 1360 | 同上 | | 79 | LED平板灯带电源 | 型号：GMF—1250×380—30尺寸：1250mm×380mm 额定功率：37W 额定电流1.45A 白光6500K | 5 | 350 | 1750 | 同上 | | 80 | LED平板灯带电源 | 型号：GMF—750×380—20尺寸：750mm×380mm 额定功率：24W 额定电流1.45A 白光6500K | 5 | 332 | 1660 | 同上 | | 81 | LED平板灯带电源 | 600mm×600mm集成吊顶+电源 白光6500K | 20 | 152 | 3040 | 同上 | | 82 | LED平板灯带电源 | 600mm×1200mm集成吊顶+电源 白光6500K | 15 | 242 | 3630 | 同上 | | 83 | LED平板灯带电源 | 300mm×300mm集成吊顶+电源 白光6500K | 60 | 116 | 6960 | 同上 | | 84 | LED地脚灯 | 86型崁入式正白光6500K | 100 | 27 | 2700 | 同上 | | 85 | LED地埋灯 | 尺寸150×90mm开孔130mm 220V 7W 白光6500K | 25 | 140 | 3500 | 同上 | | 86 | LED墙角灯 | JY-DJD170 大号3W白光170×70无网   开孔尺寸157mm×55mm | 15 | 144 | 2160 | 同上 | | 87 | 吸顶灯 | 10W 250mm LED 白光6500K | 50 | 151 | 7550 | 同上 | | 88 | 吸顶灯 | 人体感应+应急电源 LED 15W 白光6500K | 10 | 315 | 3150 | 同上 | | 89 | LED消防应急灯管 | T8 18W 1.2米 白光6500K | 20 | 144 | 2880 | 同上 | | 90 | 防爆灯 | 1.2米LED双管 白光6500K | 20 | 760 | 15200 | 同上 | | 91 | 防爆灯 | 1.2米LED单管 白光6500K | 20 | 399 | 7980 | 同上 | | 92 | LED玉米灯 | E27 9W 白光6500K | 650 | 54 | 35100 | 同上 | | 93 | LED螺口灯泡 | E27 10W 白光6500K | 320 | 17 | 5440 | 同上 | | 94 | LED螺口灯泡 | E27 13W 白光6500K | 100 | 20 | 2000 | 同上 | | 95 | LED螺口灯泡 | E27 32W 白光6500K | 50 | 32 | 1600 | 同上 | | 96 | LED筒灯 | 12W 开孔155-160mm 白光6500K | 50 | 144 | 7200 | 同上 | | 97 | LED筒灯 | LED 4寸 9W 白光6500K | 130 | 97 | 12610 | 同上 | | 98 | LED筒灯 | 3.5寸 7W 白光6500K | 30 | 88 | 2640 | 同上 | | 99 | 散热风扇 | 方形150mm×150mm×厚50mm 110V | 5 | 144 | 720 | 同上 | | 100 | 散热风扇 | 缺角圆形直径170mm×厚50mm 220V | 5 | 95 | 475 | 同上 | | 101 | 换气扇 | 6寸百叶款 | 3 | 152 | 456 | 同上 | | 102 | 换气扇 | 6寸金属接管150mm | 5 | 268 | 1340 | 同上 | | 103 | 换气扇 | 8寸百叶款 | 5 | 198 | 990 | 同上 | | 104 | 换气扇 | 9寸镶嵌式（天花） | 5 | 141 | 705 | 同上 | | 105 | 换气扇 | 12寸镶嵌式（天花） | 5 | 205 | 1025 | 同上 | | 106 | 轴流风机 | CDZ-3.55 220V 0.12KW 转速1450/分 | 3 | 324 | 972 | 同上 | | 107 | 五孔插座 | 明装10A | 100 | 17 | 1700 | 同上 | | 108 | 五孔插座 | 暗装10A | 130 | 17 | 2210 | 同上 | | 109 | 三孔插座 | 白色/86型/16A/3孔 | 50 | 19 | 950 | 同上 | | 110 | 地面插座 | 全铜防水16A | 25 | 151 | 3775 | 同上 | | 111 | 人体感应开关 | 86型/4线制带消防/白天可用 | 120 | 35 | 4200 | 同上 | | 112 | 声控开关 | 86型 | 5 | 35 | 175 | 同上 | | 113 | 86型开关 | 一开单控 | 30 | 14 | 420 | 同上 | | 114 | 87型开关 | 二开单控 | 50 | 17 | 850 | 同上 | | 115 | 86型开关 | 四开单控 | 5 | 24 | 120 | 同上 | | 116 | 86型开关 | 三开单控 | 5 | 21 | 105 | 同上 | | 117 | 86型开关 | 一开双控 | 5 | 16 | 80 | 同上 | | 118 | 防爆开关 | 单开BQM-10 | 5 | 21 | 105 | 同上 | | 119 | 防爆插座 | 10A 5孔 | 3 | 29 | 87 | 同上 | | 120 | 三角插头 | 10A 白色 | 10 | 11 | 110 | 同上 | | 121 | 三角插头 | 16A 白色 | 5 | 11 | 55 | 同上 | | 122 | 二角插头 | 10A 白色 | 10 | 11 | 110 | 同上 | | 123 | DT铜鼻子 | 7mm镀锡紫铜 | 10 | 5 | 50 | 同上 | | 124 | DT铜鼻子 | 5mm镀锡紫铜 | 10 | 3 | 30 | 同上 | | 125 | 塑料接线排5A | 5A 12位 | 10 | 23 | 230 | 同上 | | 126 | 热缩绝缘管 | 内径4mm黄、绿、红、蓝、黑 | 5 | 7 | 35 | 同上 | | 127 | 绝缘热缩管 | 内径6mm黄、绿、红、蓝、黑 | 5 | 7 | 35 | 同上 | | 128 | 绝缘热缩管 | 内径10mm黄、绿、红、蓝、黑 | 3 | 7 | 21 | 同上 | | 129 | 软护套线管 | 6分 | 3 | 171 | 513 | 同上 | | 130 | PVC线管 | 6分 | 150 | 9 | 1350 | 同上 | | 131 | 线管直接 | 6分 | 200 | 2 | 400 | 同上 | | 132 | 线管弯头 | 6分 | 300 | 2 | 600 | 同上 | | 133 | PVC线槽 | 方形4分 | 300 | 10 | 3000 | 同上 | | 134 | PVC贴地线槽 | 带背胶外径40mm×9.5mm | 300 | 25 | 7500 | 同上 | | 135 | 100×100铁线槽 | 100mm×100mm | 10 | 52 | 520 | 同上 | | 136 | 底盒盖板 | 86型 | 50 | 3 | 150 | 同上 | | 137 | 底盒 | 86型 | 300 | 3 | 900 | 同上 | | 138 | 插座防水盒 | 86型 | 50 | 14 | 700 | 同上 | | 139 | 塑料配电箱 | 4-6位 | 6 | 62 | 372 | 同上 | | 140 | 塑料配电箱 | 5-8位 | 5 | 72 | 360 | 同上 | | 141 | 塑料配电箱 | 7-13位 | 3 | 89 | 267 | 同上 | | 142 | 空调内机清洗剂 | 500ml | 130 | 45 | 5850 | 同上 | | 143 | 空调外机清洗剂 | 5升 | 10 | 135 | 1350 | 同上 | | 144 | 制冷剂 | R22 | 5 | 720 | 3600 | 同上 | | 145 | 制冷剂 | R410 | 5 | 720 | 3600 | 同上 | | 146 | 制冷剂 | R32 | 5 | 720 | 3600 | 同上 | | 147 | 中央空调控制面板 | HDK-09D-A | 3 | 324 | 972 | 同上 | | 148 | 空调控制面板 | TF228WN | 80 | 522 | 41760 | 同上 | | 149 | 空调器风扇用电动机 | 双轴20W轴径12mm中心高105mm | 20 | 687 | 13740 | 同上 | | 150 | 空调器风扇用电动机 | 左轴20W轴径12mm中心高105mm | 10 | 687 | 6870 | 同上 | | 151 | 空调器风扇用电动机 | 右轴20W轴径12mm中心高105mm | 10 | 687 | 6870 | 同上 | | 152 | CBB61插片电容 | 两脚2.0UF/450V | 20 | 30 | 600 | 同上 | | 153 | CBB61插片电容 | 两脚2.5UF/450V | 30 | 30 | 900 | 同上 | | 154 | CBB61插片电容 | 两脚3.0UF/450V | 20 | 30 | 600 | 同上 | | 155 | CBB61插片电容 | 两脚/6.0UF/450V | 3 | 30 | 90 | 同上 | | 156 | CBB61插片电容 | 两脚/25UF/450V | 3 | 50 | 150 | 同上 | | 157 | CBB61插片电容 | 两脚/35UF/450V | 3 | 50 | 150 | 同上 | | 158 | CBB61插片电容 | 两脚/45UF/450V | 3 | 50 | 150 | 同上 | | 159 | 安规电容 | 275V 564K 15mm | 120 | 23 | 2760 | 同上 | | 160 | 欧姆龙继电器模组 | AC220V 20路 | 3 | 378 | 1134 | 同上 | | 161 | 空调主板 | A款W601Q30136031 | 3 | 315 | 945 | 同上 | | 162 | 空调断电自启记忆模块 | 万能 | 5 | 79 | 395 | 同上 | | 163 | 空调排水泵 | QS-360L加5米管 | 4 | 315 | 1260 | 同上 | | 164 | 压缩机 | 560-7 | 2 | 882 | 1764 | 同上 | | 165 | 空调电动两通阀 | VN6013/DN20 | 50 | 252 | 12600 | 同上 | | 166 | 空调排水软管 | 4分透明软管 | 3 | 171 | 513 | 同上 | | 167 | 金属包塑电线保护软管波纹管 | 内径51mm | 3 | 171 | 513 | 同上 | | 168 | 压力变送器 | pt-201(0-2.5MPa)DC24V三线制 | 5 | 189 | 945 | 同上 | | 169 | 电接点温度计 | WSSX-441 | 5 | 153 | 765 | 同上 | | 170 | KXT型软连接头 | 国标DN50 长105mm | 10 | 200 | 2000 | 同上 | | 171 | KXT型软连接头 | 国标DN65 长110mm | 15 | 264 | 3960 | 同上 | | 172 | KXT型软连接头 | DN65XDN50 长度175mm | 5 | 273 | 1365 | 同上 | | 173 | KXT型软连接头 | 国标DN80 | 5 | 405 | 2025 | 同上 | | 174 | 压力表铜缓冲管 | M20 | 20 | 41 | 820 | 同上 | | 175 | 压力表 | 150mm0-2.5MPa | 10 | 88 | 880 | 同上 | | 176 | 压力表 | 150mm0-1.6MPa | 20 | 95 | 1900 | 同上 | | 177 | 轴承座 | 外球面轴承带座P205 内径25mm | 10 | 180 | 1800 | 同上 | | 178 | 轴承座 | 外球面轴承带座P206 内径30mm | 10 | 207 | 2070 | 同上 | | 179 | 轴承座 | 外球面轴承带座P207 内径35mm | 10 | 234 | 2340 | 同上 | | 180 | 轴承 | 6204Z | 10 | 252 | 2520 | 同上 | | 181 | 轴承 | 6205Z | 10 | 270 | 2700 | 同上 | | 182 | 轴承 | 6304Z | 10 | 288 | 2880 | 同上 | | 183 | 轴承 | 6305Z | 10 | 306 | 3060 | 同上 | | 184 | 轴承 | 6201RS P4 | 10 | 342 | 3420 | 同上 | | 185 | 风机皮带 | SPA-807 | 50 | 117 | 5850 | 同上 | | 186 | 风机皮带 | SPA-882 | 5 | 131 | 655 | 同上 | | 187 | 风机皮带 | SPA-1157 | 10 | 144 | 1440 | 同上 | | 188 | 风机皮带 | SPB-1400 | 15 | 158 | 2370 | 同上 | | 189 | 风机皮带 | SPA-1457 | 15 | 171 | 2565 | 同上 | | 190 | 风机皮带 | SPA-657 | 10 | 185 | 1850 | 同上 | | 191 | 风机皮带 | SPB-1320 | 5 | 198 | 990 | 同上 | | 192 | 风机皮带 | B-50 | 3 | 212 | 636 | 同上 | | 193 | 风机皮带 | SPA-1032 | 5 | 225 | 1125 | 同上 | | 194 | 风机皮带 | SPB-1600 | 5 | 239 | 1195 | 同上 | | 195 | 风机皮带 | SPA-1250 | 5 | 252 | 1260 | 同上 | | 196 | 风机皮带 | SPB-2530 | 3 | 266 | 798 | 同上 | | 197 | 风机皮带 | SPA-1120 | 5 | 279 | 1395 | 同上 | | 198 | 风机皮带 | SPA-757 | 10 | 293 | 2930 | 同上 | | 199 | 风机皮带 | SPA-2000 | 3 | 306 | 918 | 同上 | | 200 | 风机皮带 | SPB-2000 | 25 | 320 | 8000 | 同上 | | 201 | 风机皮带 | SPA-1482 | 10 | 333 | 3330 | 同上 | | 202 | 风机皮带 | SPA-850 | 5 | 347 | 1735 | 同上 | | 203 | 风机皮带 | A-59 | 5 | 360 | 1800 | 同上 | | 204 | 风机皮带 | A-61 | 5 | 374 | 1870 | 同上 | | 205 | 风机皮带 | SPA-1782 | 5 | 387 | 1935 | 同上 | | 206 | 风机皮带 | SPA-800 | 5 | 401 | 2005 | 同上 | | 207 | 风机皮带 | A-1524(60) | 3 | 414 | 1242 | 同上 | | 208 | 风机皮带 | A-60 | 3 | 428 | 1284 | 同上 | | 209 | 风机皮带 | A-1473 | 30 | 441 | 13230 | 同上 | | 210 | 风机皮带 | B-92 | 3 | 455 | 1365 | 同上 | | 211 | 风机皮带 | B-84 | 60 | 468 | 28080 | 同上 | | 212 | 风机皮带 | A-40 | 3 | 482 | 1446 | 同上 | | 213 | 行程开关（滚轮摆杆轮） | 正泰集团股份有限公司YBLX-ME/8108 | 3 | 35 | 105 | 同上 | | 214 | 门禁主板 | PRO3000 | 3 | 2340 | 7020 | 同上 | | 215 | 六类非屏蔽模块 | CC201-KU60-WH/418080千兆Cat.6 | 300 | 45 | 13500 | 同上 | | 216 | 六类非屏蔽模块 | 型号8-1933748-2镀金 | 200 | 45 | 9000 | 同上 | | 217 | HDMI线 | HD101 | 5 | 232 | 1160 | 同上 | | 218 | 网络面板单口 | 单口 | 30 | 16 | 480 | 同上 | | 219 | 网络面板双口 | 双口 | 150 | 27 | 4050 | 同上 | | 220 | 超五类网络模块免打 | RJ45 | 300 | 14 | 4200 | 同上 | | 221 | 无氧铜五类网线 | DS-1LN5E-S/E/0.5 | 20 | 801 | 16020 | 同上 | | 222 | RJ11水晶头 | 6P4C | 150 | 2 | 300 | 同上 | | 223 | RJ11水晶头 | 4P4C | 150 | 2 | 300 | 同上 | | 224 | RJ45水晶头 | 五类 | 400 | 2 | 800 | 同上 | | 225 | 电话线 | 白色4芯双绞无氧铜0.5mm | 5 | 288 | 1440 | 同上 | | 226 | DVI-D线 | 公对公 DV101 | 5 | 32 | 160 | 同上 | | 227 | HDMI | HD121 | 5 | 32 | 160 | 同上 | | 228 | 卡农音频线 | 公对母 | 5 | 23 | 115 | 同上 | | 229 | 3.5转双6.5音频线 | 黑色-棉网编织款 | 5 | 30 | 150 | 同上 | | 230 | 3.5mm音频延长线 | 浅灰色带麦款 公对母 | 5 | 20 | 100 | 同上 | | 231 | 微动按钮 | 6mm×6mm×5mm | 5 | 9 | 45 | 同上 | | 232 | K2端子 | 200颗/包 | 3 | 89 | 267 | 同上 | | 233 | 75176B芯片 | SN75176B SOP-8 | 5 | 9 | 45 | 同上 | | 234 | hdmi分配器 | 分配器一分二 | 6 | 80 | 480 | 同上 | | 235 | 中继器延长器 | 超高清4K×2K HDMI | 5 | 70 | 350 | 同上 | | 236 | 齿轮 | 45齿 - 一层外径外径46mm - 二层外径23mm内孔6mm，固定螺丝5mm-斜槽5mm | 30 | 63 | 1890 | 同上 | | 237 | 薄膜开关 | 1×5 5键（具体按样板采购） | 15 | 18 | 270 | 同上 | | 238 | 68KTYZ同步电机 | 28W 0.47uf/630v  7mm 5R/min E级 | 30 | 95 | 2850 | 同上 | | 239 | CC388a易加粉硒鼓 | 3000张 | 3 | 144 | 432 | 同上 | | 240 | 485中继器 | JPX-6021 | 5 | 234 | 1170 | 同上 | | 241 | 电脑电源 | 电脑电源API6PC06 20针+4针+SATA\*3 | 3 | 432 | 1296 | 同上 | | 242 | 电源盒 | DS-2FA1201--SL 12V 1A | 15 | 171 | 2565 | 同上 | | 243 | 门禁控制器电源 | S-60-12 | 20 | 144 | 2880 | 同上 | | 244 | 门禁电源 | 12V 5A | 15 | 117 | 1755 | 同上 | | 245 | 硅胶垫 | 1000mm×1000mm×5mm | 3 | 135 | 405 | 同上 | | 246 | 垫片 | 白硅胶1寸 | 3 | 35 | 105 | 同上 | | 247 | 垫片 | 硅胶1寸锥形垫 | 5 | 35 | 175 | 同上 | | 248 | 垫片 | 白硅胶6分 | 6 | 35 | 210 | 同上 | | 249 | 硅胶垫圈 | 白色硅胶内径10mm×外径22mm×厚度1.5mm | 8 | 35 | 280 | 同上 | | 250 | 不锈钢双内丝活接 | DN32 | 5 | 32 | 160 | 同上 | | 251 | 不锈钢对丝直接 | DN15/4分材质304 | 20 | 14 | 280 | 同上 | | 252 | 不锈钢对丝直接 | DN20/6分材质304 | 15 | 14 | 210 | 同上 | | 253 | 不锈钢内外丝直接 | 外径DN32内径DN25 | 10 | 16 | 160 | 同上 | | 254 | 不锈钢外丝直接 | DN20 | 20 | 14 | 280 | 同上 | | 255 | 电动蝶阀 | 阀体加电动执行器全套 | 3 | 1980 | 5940 | 同上 | | 256 | 小便斗电源 | DC6V | 5 | 108 | 540 | 同上 | | 257 | 小便斗感应窗电眼探头 | DC6V | 5 | 252 | 1260 | 同上 | | 258 | 小便斗感应器红外线面板 | DC6V | 5 | 333 | 1665 | 同上 | | 259 | 小便池电磁阀 | DC6V | 5 | 188 | 940 | 同上 | | 260 | 电池盒（感应水龙头） | DC6V×4 | 5 | 72 | 360 | 同上 | | 261 | 小便斗电源 | DC3V | 15 | 108 | 1620 | 同上 | | 262 | 小便斗感应窗电眼探头 | DC3V | 15 | 252 | 3780 | 同上 | | 263 | 小便斗感应器红外线面板 | DC3V | 15 | 333 | 4995 | 同上 | | 264 | 小便池电磁阀 | DC3V | 15 | 188 | 2820 | 同上 | | 265 | 电池盒（感应水龙头） | DC3V×2 | 10 | 72 | 720 | 同上 | | 266 | 感应水龙头变压器 | DC3V | 15 | 162 | 2430 | 同上 | | 267 | 感应水龙头 | 医用二次感应 大弯 冷暖 直流电 | 20 | 252 | 5040 | 同上 | | 268 | 洗手盆感应水龙头 | 单冷 220V交流电 | 20 | 468 | 9360 | 同上 | | 269 | 洗手盆感应水龙头 | 冷热 220V交流电 | 20 | 522 | 10440 | 同上 | | 270 | 洗衣机水龙头 | 全铜接头可分离 | 200 | 61 | 12200 | 同上 | | 271 | 龙头电眼-ZQC | 龙头电眼-ZQC | 110 | 176 | 19360 | 同上 | | 272 | 龙头主机-ZQC | 龙头主机-ZQC | 90 | 522 | 46980 | 同上 | | 273 | 洗菜盘水龙头 | 冷热圆形全铜大弯 | 30 | 257 | 7710 | 同上 | | 274 | 洗菜盘水龙头 | 全铜单冷 | 50 | 198 | 9900 | 同上 | | 275 | 单冷水龙头 | 陶瓷面盆手动水龙头 | 50 | 198 | 9900 | 同上 | | 276 | 冷热水龙头 | 陶瓷面盆手动水龙头 | 70 | 239 | 16730 | 同上 | | 277 | 冷热水龙头阀芯 | 35平脚连体 | 50 | 59 | 2950 | 同上 | | 278 | 冷热水龙头阀芯 | 35高脚下密封围 | 50 | 59 | 2950 | 同上 | | 279 | 三联冷热水龙头 | YT-03三联淋浴 | 10 | 342 | 3420 | 同上 | | 280 | 蝶阀 | D37A1X5-1016zb1 | 3 | 432 | 1296 | 同上 | | 281 | 冷热混水三通角阀 | 二进一出 三口都是外丝、可关水 | 25 | 86 | 2150 | 同上 | | 282 | 明装混水阀 | 明装淋浴冷热混水阀 | 5 | 387 | 1935 | 同上 | | 283 | 角阀 | 4分全铜 | 400 | 38 | 15200 | 同上 | | 284 | 花洒套装 | （单功能增压套装B）花洒头+1.5米软管+墙座 | 250 | 882 | 220500 | 同上 | | 285 | 分水器 | 入墙式单把双控 | 20 | 342 | 6840 | 同上 | | 286 | 脚踏阀式大便冲洗阀907 | 大阀体全铜 1寸接口 阀体丝牙距离80mm | 80 | 522 | 41760 | 同上 | | 287 | 脚踏阀式大便冲洗阀906 | 大阀体全铜 1寸接口90度转角 | 80 | 522 | 41760 | 同上 | | 288 | 906止水阀阀芯 | 惠达906脚踏阀阀芯 | 50 | 72 | 3600 | 同上 | | 289 | 推动杆 | 惠达906脚踏阀配件脚踩推动杆 | 5 | 86 | 430 | 同上 | | 290 | 907A止水阀阀芯 | 惠达907脚踏阀阀芯 | 50 | 72 | 3600 | 同上 | | 291 | 铜球阀 | 全铜/DN15/4分 | 20 | 41 | 820 | 同上 | | 292 | 铜闸阀 | 全铜/DN25/6分 | 20 | 59 | 1180 | 同上 | | 293 | 铜闸阀 | 全铜/DN20/阀体长度45mm | 30 | 77 | 2310 | 同上 | | 294 | 铜闸阀 | 全铜/DN40/阀体长度61mm | 10 | 117 | 1170 | 同上 | | 295 | 铜闸阀 | 全铜/DN50/阀体长度67mm | 10 | 162 | 1620 | 同上 | | 296 | 铜闸阀 | 全铜/DN32/阀体长度61mm | 10 | 95 | 950 | 同上 | | 297 | 铜排气阀 | 全铜/DN20 | 10 | 77 | 770 | 同上 | | 298 | 减压阀 | DN25 | 5 | 198 | 990 | 同上 | | 299 | 减压阀 | DN40 | 5 | 288 | 1440 | 同上 | | 300 | 水表 | 6分接头 | 10 | 135 | 1350 | 同上 | | 301 | 止回阀 | DN50 L=11.5cm | 30 | 702 | 21060 | 同上 | | 302 | 金属软管 | 不锈钢金属编织软管4分/40cm | 150 | 20 | 3000 | 同上 | | 303 | 金属软管 | 不锈钢金属编织软管4分/80cm | 170 | 32 | 5440 | 同上 | | 304 | 洗手盘排水管 | U型防臭 | 150 | 26 | 3900 | 同上 | | 305 | 不锈钢下水器 | 不锈钢/翻板/有溢水口 | 130 | 86 | 11180 | 同上 | | 306 | 遥控浮球阀 | DN100PN10/16含浮球阀 | 3 | 702 | 2106 | 同上 | | 307 | 内丝直接 | 4分不锈钢双内丝直接 | 10 | 10 | 100 | 同上 | | 308 | 内丝三通 | 4分不锈钢内丝三通 | 15 | 12 | 180 | 同上 | | 309 | 内外丝三通 | 4分不锈钢外内内三通 | 15 | 12 | 180 | 同上 | | 310 | PVC给水管 | DN20 | 50 | 29 | 1450 | 同上 | | 311 | PVC给水管 | DN25 | 50 | 41 | 2050 | 同上 | | 312 | PVC给水管 | DN32 | 50 | 52 | 2600 | 同上 | | 313 | PVC给水管 | DN50 | 20 | 197 | 3940 | 同上 | | 314 | PVC给水管 | DN63 | 5 | 221 | 1105 | 同上 | | 315 | PVC给水直通 | DN20 | 100 | 3 | 300 | 同上 | | 316 | PVC给水直通 | DN25 | 100 | 4 | 400 | 同上 | | 317 | PVC给水直通 | DN32 | 150 | 5 | 750 | 同上 | | 318 | PVC给水直通 | DN40 | 10 | 7 | 70 | 同上 | | 319 | PVC给水直通 | DN50 | 40 | 3 | 120 | 同上 | | 320 | PVC给水直通 | DN63 | 10 | 4 | 40 | 同上 | | 321 | PVC给水弯头 | DN20 | 200 | 5 | 1000 | 同上 | | 322 | PVC给水弯头 | DN25 | 200 | 4 | 800 | 同上 | | 323 | PVC给水弯头 | DN32 | 100 | 5 | 500 | 同上 | | 324 | PVC给水弯头 | DN40 | 10 | 5 | 50 | 同上 | | 325 | PVC给水弯头 | DN50 | 40 | 10 | 400 | 同上 | | 326 | PVC给水弯头 | DN63 | 5 | 12 | 60 | 同上 | | 327 | PVC给水三通 | DN20 | 50 | 10 | 500 | 同上 | | 328 | PVC给水三通 | DN25 | 50 | 12 | 600 | 同上 | | 329 | PVC给水三通 | DN32 | 100 | 14 | 1400 | 同上 | | 330 | PVC给水三通 | DN50 | 10 | 16 | 160 | 同上 | | 331 | PVC给水内丝弯头 | DN20 | 30 | 7 | 210 | 同上 | | 332 | PVC给水内丝弯头 | DN25 | 10 | 7 | 70 | 同上 | | 333 | PVC给水内丝直通 | DN20 | 30 | 8 | 240 | 同上 | | 334 | PVC给水内丝直通 | DN25 | 10 | 8 | 80 | 同上 | | 335 | PVC给水内丝三通 | DN20 | 10 | 8 | 80 | 同上 | | 336 | PVC给水内丝三通 | DN25 | 5 | 23 | 115 | 同上 | | 337 | PVC给水变径直通 | DN20变DN25 | 50 | 3 | 150 | 同上 | | 338 | PVC给水变径直通 | DN25变DN32 | 50 | 4 | 200 | 同上 | | 339 | PVC给水变径直通 | DN40变DN32 | 5 | 5 | 25 | 同上 | | 340 | PVC给水变径直通 | DN50变DN40 | 5 | 7 | 35 | 同上 | | 341 | PVC给水变径直通 | DN50变DN63 | 10 | 9 | 90 | 同上 | | 342 | PVC给水变径弯头 | DN20变DN25 | 15 | 3 | 45 | 同上 | | 343 | PVC给水变径弯头 | DN25变DN32 | 10 | 5 | 50 | 同上 | | 344 | PVC给水活接 | 内径50mm（DN40） | 10 | 35 | 350 | 同上 | | 345 | PVC给水止回阀 | DN50 | 10 | 45 | 450 | 同上 | | 346 | PVC给水止回阀 | DN63 | 10 | 50 | 500 | 同上 | | 347 | PVC给水大小头 | DN90变DN63 | 3 | 25 | 75 | 同上 | | 348 | PVC给水球阀 | DN20 | 10 | 23 | 230 | 同上 | | 349 | PVC给水球阀 | DN25 | 10 | 27 | 270 | 同上 | | 350 | PVC给水球阀 | DN32 | 10 | 32 | 320 | 同上 | | 351 | PVC给水球阀 | DN50 | 5 | 43 | 215 | 同上 | | 352 | PVC给水球阀 | DN63 | 3 | 50 | 150 | 同上 | | 353 | PVC管帽 | DN20 | 30 | 4 | 120 | 同上 | | 354 | PVC管帽 | DN25 | 30 | 5 | 150 | 同上 | | 355 | PVC管帽 | DN32 | 30 | 5 | 150 | 同上 | | 356 | PVC管帽 | DN50 | 40 | 6 | 240 | 同上 | | 357 | PVC管帽 | DN63 | 5 | 7 | 35 | 同上 | | 358 | PVC排水管 | DN40 | 3 | 33 | 99 | 同上 | | 359 | PVC排水管 | DN110 | 5 | 99 | 495 | 同上 | | 360 | PVC排水管 | DN75 | 3 | 50 | 150 | 同上 | | 361 | PVC排水管 | DN50 | 10 | 48 | 480 | 同上 | | 362 | PVC排水直通 | DN40 | 5 | 4 | 20 | 同上 | | 363 | PVC排水直通 | DN50 | 20 | 5 | 100 | 同上 | | 364 | PVC排水直通 | DN75 | 5 | 9 | 45 | 同上 | | 365 | PVC排水直通 | DN110不带检修口 | 10 | 5 | 50 | 同上 | | 366 | PVC排水三通 | DN40 | 3 | 5 | 15 | 同上 | | 367 | PVC排水三通 | DN50 | 5 | 5 | 25 | 同上 | | 368 | PVC排水三通 | DN110 | 10 | 16 | 160 | 同上 | | 369 | PVC排水弯头 | DN40 | 3 | 5 | 15 | 同上 | | 370 | PVC排水弯头 | DN50不带检修口 | 20 | 8 | 160 | 同上 | | 371 | PVC排水弯头 | DN110不带检修口 | 10 | 23 | 230 | 同上 | | 372 | PVC排水变径直通 | DN50变DN40 | 3 | 7 | 21 | 同上 | | 373 | PVC排水变径直通 | DN50变DN75 | 3 | 8 | 24 | 同上 | | 374 | PVC排水变径直通 | DN110变DN50 | 15 | 15 | 225 | 同上 | | 375 | PVC排水变径三通 | DN110变DN50 | 5 | 14 | 70 | 同上 | | 376 | PVC排水弯头 | DN50带检修口 | 15 | 47 | 705 | 同上 | | 377 | PVC排水弯头 | DN110带检修口 | 10 | 41 | 410 | 同上 | | 378 | PVC排水存水弯 | DN50带检修口 | 15 | 32 | 480 | 同上 | | 379 | PVC排水存水弯 | DN110带检修口 | 10 | 41 | 410 | 同上 | | 380 | PVC排水直通 | DN110带检修口 | 5 | 52 | 260 | 同上 | | 381 | PPR给水管 | DN20 | 20 | 21 | 420 | 同上 | | 382 | PPR给水管 | DN25 | 20 | 23 | 460 | 同上 | | 383 | PPR给水管 | DN32 | 10 | 32 | 320 | 同上 | | 384 | PPR给水直通 | DN20 | 40 | 3 | 120 | 同上 | | 385 | PPR给水直通 | DN25 | 40 | 3 | 120 | 同上 | | 386 | PPR给水直通 | DN32 | 20 | 4 | 80 | 同上 | | 387 | PPR给水三通 | DN20 | 10 | 3 | 30 | 同上 | | 388 | PPR给水三通 | DN25 | 10 | 3 | 30 | 同上 | | 389 | PPR给水三通 | DN32 | 5 | 4 | 20 | 同上 | | 390 | PPR给水弯头 | DN20 | 60 | 3 | 180 | 同上 | | 391 | PPR给水弯头 | DN25 | 60 | 3 | 180 | 同上 | | 392 | PPR给水弯头 | DN32 | 30 | 4 | 120 | 同上 | | 393 | PPR给水内丝弯头 | DN20 | 15 | 19 | 285 | 同上 | | 394 | PPR给水内丝弯头 | DN25 | 10 | 23 | 230 | 同上 | | 395 | PPR给水内丝弯头 | DN32 | 5 | 21 | 105 | 同上 | | 396 | PPR给水外丝弯头 | DN20 | 15 | 23 | 345 | 同上 | | 397 | PPR给水外丝弯头 | DN25 | 10 | 23 | 230 | 同上 | | 398 | PPR给水内丝三通 | DN20 | 5 | 21 | 105 | 同上 | | 399 | PPR给水内丝三通 | DN25 | 5 | 23 | 115 | 同上 | | 400 | PPR给水变径直通 | DN20变DN25 | 10 | 4 | 40 | 同上 | | 401 | PPR给水变径直通 | DN25变DN32 | 10 | 5 | 50 | 同上 | | 402 | PPR管帽 | DN20 | 20 | 2 | 40 | 同上 | | 403 | PPR管帽 | DN25 | 20 | 2 | 40 | 同上 | | 404 | PVC胶水 | 105g | 5 | 18 | 90 | 同上 | | 405 | PVC管卡 | DN20 | 300 | 3 | 900 | 同上 | | 406 | PVC管卡 | DN25 | 300 | 3 | 900 | 同上 | | 407 | PVC管卡 | DN32 | 100 | 3 | 300 | 同上 | | 408 | PVC外螺纹堵头 | 免生料带4分外丝堵头 | 30 | 4 | 120 | 同上 | | 409 | PVC外螺纹堵头 | 免生料带6分外丝堵头 | 10 | 5 | 50 | 同上 | | 410 | PVC外螺纹堵头 | 免生料带1寸外丝堵头 | 10 | 5 | 50 | 同上 | | 411 | 不锈钢管 | 外径32mm 壁厚1.5mm | 5 | 144 | 720 | 同上 | | 412 | 净水器快速弯头 | 1分外丝×2分快速接头 | 100 | 5 | 500 | 同上 | | 413 | 水泵机械密封圈 | 108-16碳化硅石墨 | 6 | 50 | 300 | 同上 | | 414 | 水泵排气阀 | 4分手动排气阀 | 6 | 144 | 864 | 同上 | | 415 | 水封 | MB1-28 | 5 | 32 | 160 | 同上 | | 416 | 水封 | MB1-25 | 5 | 32 | 160 | 同上 | | 417 | 水封 | MB1-18 | 5 | 32 | 160 | 同上 | | 418 | 喉箍 | 304不锈钢18mm-32mm | 20 | 7 | 140 | 同上 | | 419 | 喉箍 | 304不锈钢21mm-44mm | 15 | 7 | 105 | 同上 | | 420 | 洗衣机进水管 | 1.5米加厚三层防爆+送转换钢头 | 20 | 47 | 940 | 同上 | | 421 | 洗衣机排水管 | 长度2米内径2厘米送连接件 | 20 | 65 | 1300 | 同上 | | 422 | 洗手盆 | K2211T台下面盆 盆内径480mm×381mm×137mm | 8 | 828 | 6624 | 同上 | | 423 | 液位控制器 | EM15-2-3FX 3米方形 | 20 | 52 | 1040 | 同上 | | 424 | 拖把池 | 906槽配30cm立柱+下水套装 | 5 | 2520 | 12600 | 同上 | | 425 | 抽水马桶水箱组件 | 19cm连体套装 | 50 | 125 | 6250 | 同上 | | 426 | 抽水马桶水箱组件 | 21cm连体套装 | 20 | 125 | 2500 | 同上 | | 427 | 马桶盖 | V型 | 30 | 162 | 4860 | 同上 | | 428 | 马桶盖 | U型 | 25 | 162 | 4050 | 同上 | | 429 | 软管 | 50米/卷（4分管内径16毫米送卡箍） | 3 | 198 | 594 | 同上 | | 430 | 金属排水管 | 1.5寸 | 5 | 144 | 720 | 同上 | | 431 | 排水管 | 厨房单水槽排水管+110提篮 | 10 | 135 | 1350 | 同上 | | 432 | 加厚304不锈钢波纹管 | 1米/条1寸加厚防爆管 | 5 | 53 | 265 | 同上 | | 433 | 不锈钢波纹管配件 | 不锈钢304 6分螺帽+垫片+卡簧 | 20 | 11 | 220 | 同上 | | 434 | 不锈钢波纹管 | 6分特厚 赠304螺帽垫片卡簧各20个送工具一套 | 2 | 61 | 122 | 同上 | | 435 | 不锈钢波纹管 | 304不锈钢 4分 | 5 | 88 | 440 | 同上 | | 436 | 马桶法兰密封圈 | 常规 | 15 | 50 | 750 | 同上 | | 437 | 小便池墙排密封圈 | 适合PVCDN50排水管 | 10 | 29 | 290 | 同上 | | 438 | 密闭式地漏 | XLTF-10 | 25 | 117 | 2925 | 同上 | | 439 | 地漏盖 | DN50管用 | 50 | 79 | 3950 | 同上 | | 440 | 地漏盖 | DN100管用 | 10 | 41 | 410 | 同上 | | 441 | 不锈钢地漏 | DN50管用 | 50 | 70 | 3500 | 同上 | | 442 | 电力井盖 | 树脂复合方形400mm×400mm×40mm | 10 | 54 | 540 | 同上 | | 443 | 电力井盖 | 树脂复合方形600mm×600mm×40mm | 10 | 72 | 720 | 同上 | | 444 | 电力井盖 | 树脂复合方形500mm×1000mm×40mm | 5 | 99 | 495 | 同上 | | 445 | 石膏板 | 600mm×1200mm | 20 | 41 | 820 | 同上 | | 446 | 石膏板 | 600mm×600mm | 40 | 23 | 920 | 同上 | | 447 | 排水沟大理石盖板 | 水磨光面60cm×30cm，两头开槽，槽宽1cm，槽长1.5cm | 5 | 180 | 900 | 同上 | | 448 | 路面大理石地砖 | 梯形，38cm×30cm×67cm | 5 | 270 | 1350 | 同上 | | 449 | 路面大理石地砖 | 梯形，39cm×30cm×66cm | 5 | 270 | 1350 | 同上 | | 450 | 青麻石 | 长方形，59cm×30cm | 5 | 180 | 900 | 同上 | | 451 | 麻石 | 60cm×30cm 5cm厚 芝麻黑 | 5 | 180 | 900 | 同上 | | 452 | 地板砖 | 米黄80cm×80cm | 20 | 180 | 3600 | 同上 | | 453 | 水泥 | 50KG国标425 | 40 | 65 | 2600 | 同上 | | 454 | 外墙腻子粉 | 20KG | 60 | 117 | 7020 | 同上 | | 455 | 内墙腻子粉 | 20KG | 20 | 117 | 2340 | 同上 | | 456 | 内墙涂料 | 20KG | 50 | 392 | 19600 | 同上 | | 457 | 面漆 | 20KG | 30 | 392 | 11760 | 同上 | | 458 | 底漆 | 15L | 30 | 333 | 9990 | 同上 | | 459 | 黑豹防水涂料 | 18KG | 5 | 288 | 1440 | 同上 | | 460 | 毛刷 | 5寸 | 20 | 14 | 280 | 同上 | | 461 | 毛刷 | 4寸 | 30 | 13 | 390 | 同上 | | 462 | 毛刷 | 3寸 | 30 | 11 | 330 | 同上 | | 463 | 滚筒 | 9寸 | 10 | 32 | 320 | 同上 | | 464 | 滚筒 | 6寸 | 10 | 14 | 140 | 同上 | | 465 | 稀释剂 | 15KG | 15 | 230 | 3450 | 同上 | | 466 | 地坪漆 | 绿色5KG | 6 | 252 | 1512 | 同上 | | 467 | 防锈油漆 | 银色12KG | 5 | 437 | 2185 | 同上 | | 468 | 防锈油漆 | 中灰色12KG | 10 | 437 | 4370 | 同上 | | 469 | 防锈油漆 | 黑色12KG | 8 | 437 | 3496 | 同上 | | 470 | 防锈油漆 | 白色12KG | 20 | 437 | 8740 | 同上 | | 471 | 防锈油漆 | 绿色12KG | 5 | 437 | 2185 | 同上 | | 472 | 防锈油漆 | 黄色12KG | 5 | 437 | 2185 | 同上 | | 473 | 防锈油漆 | 红色12KG | 5 | 437 | 2185 | 同上 | | 474 | 防锈油漆 | 蓝色12KG | 4 | 437 | 1748 | 同上 | | 475 | 手喷漆 | 白色400ml | 50 | 12 | 600 | 同上 | | 476 | 手喷漆 | 大红400ml | 20 | 12 | 240 | 同上 | | 477 | 手喷漆 | 深黄色400ml | 30 | 12 | 360 | 同上 | | 478 | 手喷漆 | 银色400ml | 10 | 12 | 120 | 同上 | | 479 | 手喷漆 | 蓝色400ml | 20 | 12 | 240 | 同上 | | 480 | 手喷漆 | 黑色400ml | 30 | 12 | 360 | 同上 | | 481 | 手喷漆 | 灰色400ml | 30 | 12 | 360 | 同上 | | 482 | 手喷漆 | 绿色400ml | 10 | 12 | 120 | 同上 | | 483 | 门窗传动执手 | 灰色D拨叉距中26mm | 40 | 39 | 1560 | 同上 | | 484 | 窗户把手 | 7字窗扣 | 6 | 34 | 204 | 同上 | | 485 | 衣柜门把手 | 门槽尺寸14mm×4.4mm×1.4mm | 200 | 17 | 3400 | 同上 | | 486 | 衣柜门把手 | 门槽尺寸10.8mm×4.4mm×1.4mm | 200 | 17 | 3400 | 同上 | | 487 | 月牙锁 | 不锈钢左右通用 | 10 | 14 | 140 | 同上 | | 488 | 塑钢对开门把手传动锁 | 8520 | 8 | 68 | 544 | 同上 | | 489 | 一字锁 | 左右通用型 | 10 | 88 | 880 | 同上 | | 490 | 铝合金推拉门轮子 | 长龙90型不锈钢双轮 | 50 | 30 | 1500 | 同上 | | 491 | 桌椅轮子 | 2寸插杆带刹车万向轮 | 150 | 16 | 2400 | 同上 | | 492 | 桌椅轮子 | 2寸螺丝带刹车万向轮 | 100 | 16 | 1600 | 同上 | | 493 | 桌椅轮子 | 2寸插杆定向轮 | 20 | 14 | 280 | 同上 | | 494 | 桌椅轮子 | 2寸螺丝定向轮 | 20 | 14 | 280 | 同上 | | 495 | 静音橡胶万向板车脚轮 | 4寸 | 12 | 91 | 1092 | 同上 | | 496 | 静音橡胶定向板车脚轮 | 4寸 | 12 | 86 | 1032 | 同上 | | 497 | 抽屉导轨 | 18寸 | 10 | 33 | 330 | 同上 | | 498 | 不锈钢脚杯 | 304不锈钢可调节脚M12×150mm | 20 | 23 | 460 | 同上 | | 499 | 不锈钢门吸 | 长10cm地装 | 20 | 33 | 660 | 同上 | | 500 | 电视机吊架 | 中号3.5米-4米伸缩 | 5 | 288 | 1440 | 同上 | | 501 | 镜子边条 | 银色5米/条（自粘） | 30 | 77 | 2310 | 同上 | | 502 | 玻璃门密封条 | 12mm | 20 | 25 | 500 | 同上 | | 503 | 窗帘轨道导轨顶装 | 4.2米顶装单轨道 | 10 | 198 | 1980 | 同上 | | 504 | 窗帘轨道配件 | D4 | 30 | 94 | 2820 | 同上 | | 505 | 窗帘制头拉珠组件 | 拉链长4米适用38mm管径 | 10 | 135 | 1350 | 同上 | | 506 | 密珠拉绳 | 4.9米/条 | 20 | 41 | 820 | 同上 | | 507 | 密珠接扣 | / | 20 | 34 | 680 | 同上 | | 508 | 卫生间窗户百叶窗 | 银色免打孔窗户高103cm宽52cm | 10 | 117 | 1170 | 同上 | | 509 | 百叶窗 | 2.5标准片果绿 规格：宽1.11mX高0.83m 型号：MB9001 | 40 | 211 | 8440 | 同上 | | 510 | 滑撑铰链 | 8寸（200mm） | 30 | 23 | 690 | 同上 | | 511 | 抽屉轨道 | 35cm×3.5cm | 30 | 34 | 1020 | 同上 | | 512 | 滑轨 | 10寸 | 30 | 34 | 1020 | 同上 | | 513 | 滑轨 | 12寸 | 10 | 36 | 360 | 同上 | | 514 | 抽屉轨道 | 14寸 | 10 | 38 | 380 | 同上 | | 515 | 电脑轨道 | 14寸 | 5 | 38 | 190 | 同上 | | 516 | 地弹簧 | BT-65 | 5 | 527 | 2635 | 同上 | | 517 | L型无障碍扶手 | 600mm×750mm | 5 | 171 | 855 | 同上 | | 518 | 4寸插销 | 4寸 | 10 | 9 | 90 | 同上 | | 519 | 2寸插销 | 2寸 | 10 | 6 | 60 | 同上 | | 520 | 防火门闭门器 | 0-61 | 30 | 216 | 6480 | 同上 | | 521 | 户外防雨箱 | 201不锈钢横箱把手锁 300mm×400mm×180mm | 3 | 223 | 669 | 同上 | | 522 | 合页 | 铰链型 | 50 | 16 | 800 | 同上 | | 523 | 卫生间隔断平门对拉拉手 | PVC材质/黑色/平板门 | 5 | 80 | 400 | 同上 | | 524 | 卫生间隔断平门合页 | PVC材质/黑色/平板门右开合页 | 20 | 41 | 820 | 同上 | | 525 | 卫生间隔断平门合页 | PVC材质/黑色/平板门左开合页 | 20 | 41 | 820 | 同上 | | 526 | 卫生间门合页 | 带槽30免冲左开门 | 50 | 21 | 1050 | 同上 | | 527 | 卫生间门合页 | 带槽31免冲右开门 | 50 | 21 | 1050 | 同上 | | 528 | 飞机合页 | 304不锈钢直弯全盖 | 20 | 21 | 420 | 同上 | | 529 | 飞机合页 | 304不锈钢直弯半盖 | 30 | 21 | 630 | 同上 | | 530 | 飞机合页 | 304不锈钢直弯无盖 | 50 | 21 | 1050 | 同上 | | 531 | 木门锁 | 免改孔可调节带锁芯整套E款 | 5 | 192 | 960 | 同上 | | 532 | 木门锁 | 卡布款 铝白门把手、锁体、锁芯全套 | 5 | 156 | 780 | 同上 | | 533 | 防火门锁芯 | 大70单开通开定制 | 30 | 37 | 1110 | 同上 | | 534 | 文件柜密码锁 | 横板9500密码锁 | 5 | 59 | 295 | 同上 | | 535 | 抽屉柜门带锁门扣 | 小号2.5寸 | 15 | 12 | 180 | 同上 | | 536 | 不锈钢门锁 | 卫生间免钥匙不锈钢508款110-35 | 150 | 101 | 15150 | 同上 | | 537 | 消防门锁 | 304不锈钢整套锁铜芯 | 5 | 95 | 475 | 同上 | | 538 | 消防门锁芯 | 铜芯单开 | 15 | 23 | 345 | 同上 | | 539 | 闪电锁 | 密集柜闪电锁带锁舌220A | 6 | 37 | 222 | 同上 | | 540 | 插芯锁体 | 5045锁体（长145mm） | 5 | 95 | 475 | 同上 | | 541 | 抽屉锁 | 16mm | 90 | 10 | 900 | 同上 | | 542 | 抽屉锁 | 138-22mm | 100 | 10 | 1000 | 同上 | | 543 | 抽屉锁 | 22型 | 100 | 10 | 1000 | 同上 | | 544 | 抽屉锁三联锁芯 | A款DB长杆锁 | 100 | 18 | 1800 | 同上 | | 545 | 锁芯 | 单开大70高32mm配5把钥匙 | 120 | 47 | 5640 | 同上 | | 546 | 锁芯 | 双开大70高32mm配5把钥匙 | 120 | 47 | 5640 | 同上 | | 547 | 室内木门单 舌锁芯 | 银色大葫芦 锁眼长33mm | 140 | 39 | 5460 | 同上 | | 548 | 防盗门锁 | 黑金面板+标准方舌锁体+全铜锁芯 | 25 | 372 | 9300 | 同上 | | 549 | 转舌锁 | JY-103转舌锁/103-20mm通开 | 20 | 34 | 680 | 同上 | | 550 | 铁皮文件柜锁芯 | 长20mm | 50 | 10 | 500 | 同上 | | 551 | 铁皮文件柜锁芯 | 长25mm | 50 | 10 | 500 | 同上 | | 552 | 铁皮文件柜锁芯 | 长30mm | 20 | 10 | 200 | 同上 | | 553 | 铁皮文件柜锁芯 | 16mm截面18mm×16mm | 50 | 10 | 500 | 同上 | | 554 | 挂锁 | 30mm | 10 | 44 | 440 | 同上 | | 555 | 挂锁 | 40mm | 10 | 44 | 440 | 同上 | | 556 | 挂锁 | 50mm | 10 | 44 | 440 | 同上 | | 557 | 挂锁 | 通开40mm | 10 | 44 | 440 | 同上 | | 558 | 卫生间门单舌锁体 | 35mm单舌开叉 | 20 | 47 | 940 | 同上 | | 559 | 卫生间隔断指示平门锁 | PVC材质/黑色/平板门锁 | 20 | 29 | 580 | 同上 | | 560 | 柜子锁 | 方块 孔径16mm 长20mm | 30 | 10 | 300 | 同上 | | 561 | 柜子锁 | 方块 孔径20mm 长25mm | 50 | 10 | 500 | 同上 | | 562 | 柜子锁 | 方块 孔径20mm 长35mm | 30 | 10 | 300 | 同上 | | 563 | 配电箱平面锁 | 新AB303 海坦 | 50 | 16 | 800 | 同上 | | 564 | 外装门锁 | 铜头 切边 右开 | 3 | 123 | 369 | 同上 | | 565 | 铝合金门锁 | 554B型 | 3 | 46 | 138 | 同上 | | 566 | 双门磁力锁 | 280KG双门反馈磁力锁 | 3 | 324 | 972 | 同上 | | 567 | 280kg单门磁力锁 | 280KG单门反馈磁力锁 | 5 | 234 | 1170 | 同上 | | 568 | 镀锌白铁皮 | 厚1毫米×宽2米×长2米 | 10 | 162 | 1620 | 同上 | | 569 | 铁丝 | 1.6mm | 20 | 23 | 460 | 同上 | | 570 | 铁丝 | 2.8mm | 20 | 41 | 820 | 同上 | | 571 | 胶塞 | M6 | 20 | 16 | 320 | 同上 | | 572 | 胶塞 | M8 | 3 | 16 | 48 | 同上 | | 573 | 高强度水泥钉 | 长25mm | 5 | 32 | 160 | 同上 | | 574 | 自攻螺丝 | M3.5×16mm | 10 | 63 | 630 | 同上 | | 575 | 自攻螺丝 | M3.5×20mm | 10 | 63 | 630 | 同上 | | 576 | 自攻螺丝 | M3.5×25mm | 10 | 63 | 630 | 同上 | | 577 | 燕尾自攻螺丝 | M4.2x13mm大扁头 | 6 | 63 | 378 | 同上 | | 578 | 角码 | 30mm×37mm不锈钢方角 | 10 | 63 | 630 | 同上 | | 579 | 铸钢减速带 | 铸钢减速带长250mm×宽280mm×高45mm | 10 | 99 | 990 | 同上 | | 580 | 镀锌钢钉 | 沥青路面专用 长度10cm直径1.2cm | 50 | 2 | 100 | 同上 | | 581 | 钢钉 | 长30mm | 5 | 33 | 165 | 同上 | | 582 | 外六角内置式膨胀螺丝 | M12×100mm | 300 | 4 | 1200 | 同上 | | 583 | 膨胀螺丝 | M10×120mm | 150 | 4 | 600 | 同上 | | 584 | 拉爆螺丝（带挂钩） | M8 | 50 | 5 | 250 | 同上 | | 585 | 306AB胶 | WT-20ml | 5 | 16 | 80 | 同上 | | 586 | 助焊膏 | KE200无铅BGA助焊膏100g | 3 | 32 | 96 | 同上 | | 587 | 环保无铅焊锡丝 | 0.8mm 63%焊锡量 100g | 5 | 41 | 205 | 同上 | | 588 | 烙铁头 | K型 | 3 | 23 | 69 | 同上 | | 589 | 烙铁头 | I型 | 3 | 23 | 69 | 同上 | | 590 | 导电银胶 | 3701加温固化30g | 3 | 468 | 1404 | 同上 | | 591 | 243螺丝胶 | 250ml | 3 | 23 | 69 | 同上 | | 592 | 泡沫海绵双面胶带 | 20mm | 300 | 7 | 2100 | 同上 | | 593 | 防火泥 | 国标 | 10 | 45 | 450 | 同上 | | 594 | 色精 | 100ml | 5 | 32 | 160 | 同上 | | 595 | 泡沫填缝剂 | 通用型750ml | 10 | 47 | 470 | 同上 | | 596 | 耐候胶 | 995型 黑色、白色、灰色 | 20 | 26 | 520 | 同上 | | 597 | 519环保多用途自喷胶 | 519 750ml | 40 | 30 | 1200 | 同上 | | 598 | 502胶水 | 8g | 30 | 8 | 240 | 同上 | | 599 | 820胶水 | 5L | 5 | 164 | 820 | 同上 | | 600 | AB胶 | DY-J39 | 5 | 17 | 85 | 同上 | | 601 | 玻璃胶 | 瓷白色 300ml | 120 | 20 | 2400 | 同上 | | 602 | 玻璃胶 | 透明 300ml | 80 | 20 | 1600 | 同上 | | 603 | 瓷砖胶 | 5L | 30 | 234 | 7020 | 同上 | | 604 | 云石胶 | 5KG带固化剂 | 8 | 77 | 616 | 同上 | | 605 | 云石胶 | 5KG带固化剂 米色 | 15 | 77 | 1155 | 同上 | | 606 | 万能除锈剂 | 400ml | 20 | 29 | 580 | 同上 | | 607 | 润滑油 | 20KG | 3 | 1422 | 4266 | 同上 | | 608 | 环氧树脂 | 2.5KG | 8 | 144 | 1152 | 同上 | | 609 | 水不漏 | 2KG | 12 | 21 | 252 | 同上 | | 610 | 防锈膏 | 200g | 5 | 34 | 170 | 同上 | | 611 | 小红桶 | 4.8L无盖 | 30 | 8 | 240 | 同上 | | 612 | 生料带 | 加厚 | 180 | 2 | 360 | 同上 | | 613 | 理线卡扣 | 自粘免钉可调节 白色 | 5 | 14 | 70 | 同上 | | 614 | 扎带 | 5mm×200mm 白色 | 20 | 23 | 460 | 同上 | | 615 | 扎带 | 5mm×250mm 白色 | 20 | 23 | 460 | 同上 | | 616 | 扎带 | 5mm×300mm 白色 | 20 | 23 | 460 | 同上 | | 617 | 标签扎带 | 3.2mmx112mm | 10 | 23 | 230 | 同上 | | 618 | 标签色带 | 9mm 黄底黑字 适用兄弟标签打印机 | 200 | 16 | 3200 | 同上 | | 619 | 黑色单面布基胶带 | 60mm | 3 | 16 | 48 | 同上 | | 620 | 收纳束线管 | 直径25mm | 50 | 16 | 800 | 同上 | | 621 | 角铁 | 30mm×30mm | 10 | 47 | 470 | 同上 | | 622 | 热熔胶条 | 高粘透明11mmx150mm | 20 | 1 | 20 | 同上 | | 623 | 碱性方块电池 | 9V | 8 | 7 | 56 | 同上 | | 624 | 底盒修复器 | / | 100 | 5 | 500 | 同上 | | 625 | 砂纸 | 240目 23cm×28cm | 200 | 2 | 400 | 同上 | | 626 | 砂纸 | 400目 23cm×28cm | 300 | 2 | 600 | 同上 | | 627 | 砂纸 | 800目 23cm×28cm | 200 | 2 | 400 | 同上 | | 628 | 电工胶布电气绝缘胶带 | 黄色/绿色/红色/蓝色/黑色 | 300 | 16 | 4800 | 同上 | | 629 | 透明双面胶 | 宽5mm×长3000mm | 10 | 7 | 70 | 同上 | | 630 | 自粘墙贴 | 黄枫木宽80cm×长500cm | 20 | 52 | 1040 | 同上 | | 631 | 自粘密封胶布 | 白色 长100cm×宽2.5cm | 10 | 12 | 120 | 同上 | | 632 | 磨砂玻璃贴纸 | 超厚纯磨砂150cm×1000cm卷 | 10 | 288 | 2880 | 同上 | | 633 | 强磁计数物料牌 | 三轮5.5cm×7.5cm 蓝色 | 100 | 45 | 4500 | 同上 | |  | 合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）：1920841.00，大写：人民币壹佰玖拾贰万零捌佰肆拾壹元整。 | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |